## Ringkasan
Laporan Akurasi UWB Positioning
Presisi = sebaran posisi di sekitar rata-ratanya saat tag diam (tidak butuh ground truth). Akurasi (galat terhadap posisi sebenarnya) dihitung di sheet 'Titik Diam' setelah kolom kuning X/Y sebenarnya diisi dari meteran laser.
Rekaman | Ruangan (m) | Durasi (s) | Jumlah estimasi | Laju update (Hz) | Panjang lintasan (m) | Jumlah titik diam | CEP50 rata-rata (cm) | CEP95 rata-rata (cm) | Simpangan maks (cm) | σ EKF rata-rata (cm) | Bias jarak b (cm)
ROOM9x6.8-V2 | 9.8 × 6.82 | 66.7 | 157 | 2.3544 | 37.2882 | 2 | 6.0908 | 10.1701 | 14.7031 | 16.345 | 87.0032
ROOM9x6.8-V3 | 9.8 × 6.82 | 74.8 | 166 | 2.2204 | 43.0319 | 2 | 3.3693 | 8.7262 | 14.0591 | 20.0162 | 83.3786
Akurasi terhadap posisi sebenarnya (otomatis dari sheet Titik Diam)
Jumlah titik dengan ground truth
Galat rata-rata (cm)
RMSE (cm)
Galat maksimum (cm)
Catatan
• Parameter: diam bila kecepatan < 0.25 m/s selama ≥ 2 s; 1 s pertama tiap titik diam dibuang.
• CEP50/CEP95: radius lingkaran yang memuat 50%/95% posisi di sekitar rata-rata titik diam.
• Konfigurasi saat merekam: tinggi tag = 2.0 m, tinggi anchor = 1.74, 2.2 m. Pastikan sama dengan pemasangan sebenarnya; tinggi yang salah menggeser posisi.

## Titik Diam
Rekaman | Titik | Mulai (s) | Selesai (s) | Durasi (s) | Jumlah sampel | X rata-rata (m) | Y rata-rata (m) | Std X (cm) | Std Y (cm) | CEP50 (cm) | CEP95 (cm) | Simpangan maks (cm) | X sebenarnya (m) | Y sebenarnya (m) | Galat (cm) | σ EKF (cm)
ROOM9x6.8-V2 | S1 | 3.198 | 14.225 | 11.027 | 17 | 8.2667 | 0.60029 | 2.6054 | 3.762 | 3.5994 | 6.6905 | 8.0395 |  |  |  | 15.1259
ROOM9x6.8-V2 | S2 | 62.929 | 67.074 | 4.145 | 12 | 4.1017 | 3.2898 | 6.2263 | 6.3602 | 8.5821 | 13.6498 | 14.7031 |  |  |  | 15.7433
ROOM9x6.8-V3 | S1 | 2.649 | 11.405 | 8.756 | 22 | 1.3271 | 5.7467 | 4.7722 | 3.5442 | 4.3266 | 10.3585 | 14.0591 |  |  |  | 14.8232
ROOM9x6.8-V3 | S2 | 58.744 | 75.478 | 16.734 | 45 | 1.7174 | 3.6915 | 2.2619 | 2.9235 | 2.4121 | 7.094 | 8.7687 |  |  |  | 16.2516
Isi kolom kuning dengan koordinat titik yang diukur pakai meteran laser (origin sama dengan anchor). Lihat gambar lintasan untuk posisi S1, S2, ...

## Per Anchor
Rekaman | Anchor | Sampel jarak | Laju (Hz) | RX power (dBm) | First-path power (dBm) | Sampel saat diam | Residu rata-rata (cm) | Std residu (cm) | Porsi ¦residu¦ > 30 cm
ROOM9x6.8-V2 | A2 | 262 | 3.929 | -54.9531 | -76.2398 | 69 | 3.8724 | 3.5362 | 0%
ROOM9x6.8-V2 | A3 | 275 | 4.1239 | -57.4095 | -82.0426 | 72 | 6.6986 | 7.0001 | 2.778%
ROOM9x6.8-V2 | anchor-4 | 253 | 3.794 | -54.3417 | -77.0534 | 72 | -7.4985 | 1.9724 | 0%
ROOM9x6.8-V2 | anchor-5 | 316 | 4.7388 | -55.0796 | -80.4451 | 83 | -1.5956 | 3.0103 | 0%
ROOM9x6.8-V3 | A2 | 360 | 4.8153 | -54.5611 | -77.2143 | 134 | 0.6646 | 2.496 | 0%
ROOM9x6.8-V3 | A3 | 287 | 3.8388 | -56.9839 | -82.3619 | 104 | 3.3679 | 6.1006 | 0%
ROOM9x6.8-V3 | anchor-4 | 44 | 0.58853 | -49.8189 | -75.1669 | 28 | -0.14909 | 1.1005 | 0%
ROOM9x6.8-V3 | anchor-5 | 282 | 3.772 | -55.3794 | -79.2669 | 121 | -0.33732 | 3.107 | 0%
Residu = jarak terukur − (jarak 3D dari posisi rata-rata titik diam ke anchor + bias b). Residu besar/positif menandakan NLOS atau bias anchor tersebut.

## Uji Statis
Uji statis dari dashboard: konsistensi jarak tiap anchor
Uji statis dari panel 'Calibration & static test' (ruangan 9,8 x 6,82 m, tinggi tag 2,0 m). Angka disalin dari tangkapan layar dashboard. Input 'true' saat uji = (9,80; 6,82), yaitu posisi anchor-3, bukan posisi tag sebenarnya.
Tinggi tag (m) | 2
Uji | Anchor | Xa | Ya | Za | X estimasi | Y estimasi | Jarak terukur (m) | Sampel | Jarak geometri (m) | Selisih (m) | Bias bersama (m) | Residu setelah bias (cm) | σ posisi (cm) | Catatan
T1 | anchor-2 | 0 | 0 | 1.74 | 1.283 | 5.726 | 6.735 | 28 |  |  |  |  | 5.6 | 4 anchor online
T1 | anchor-3 | 9.8 | 6.82 | 1.74 | 1.283 | 5.726 | 9.45 | 30 |  |  |  |  | 5.6 | 4 anchor online
T1 | anchor-4 | 0 | 6.82 | 1.74 | 1.283 | 5.726 | 2.505 | 40 |  |  |  |  | 5.6 | 4 anchor online
T1 | anchor-5 | 9.8 | 0 | 2.2 | 1.283 | 5.726 | 10.995 | 26 |  |  |  |  | 5.6 | 4 anchor online
T2 | anchor-2 | 0 | 0 | 1.74 | 4.128 | 3.243 | 6.15 | 35 |  |  |  |  | 6.7 | anchor-4 tampil offline di dashboard
T2 | anchor-3 | 9.8 | 6.82 | 1.74 | 4.128 | 3.243 | 7.64 | 25 |  |  |  |  | 6.7 | anchor-4 tampil offline di dashboard
T2 | anchor-4 | 0 | 6.82 | 1.74 | 4.128 | 3.243 | 6.26 | 21 |  |  |  |  | 6.7 | anchor-4 tampil offline di dashboard
T2 | anchor-5 | 9.8 | 0 | 2.2 | 4.128 | 3.243 | 7.34 | 26 |  |  |  |  | 6.7 | anchor-4 tampil offline di dashboard
T3 | anchor-2 | 0 | 0 | 1.74 | 1.277 | 5.705 | 6.74 | 21 |  |  |  |  | 7.6 | 4 anchor online
T3 | anchor-3 | 9.8 | 6.82 | 1.74 | 1.277 | 5.705 | 9.48 | 25 |  |  |  |  | 7.6 | 4 anchor online
T3 | anchor-4 | 0 | 6.82 | 1.74 | 1.277 | 5.705 | 2.5 | 34 |  |  |  |  | 7.6 | 4 anchor online
T3 | anchor-5 | 9.8 | 0 | 2.2 | 1.277 | 5.705 | 10.98 | 24 |  |  |  |  | 7.6 | 4 anchor online
T4 | anchor-2 | 0 | 0 | 1.74 | 1.291 | 5.727 | 6.72 | 27 |  |  |  |  | 5.9 | 4 anchor online
T4 | anchor-3 | 9.8 | 6.82 | 1.74 | 1.291 | 5.727 | 9.46 | 27 |  |  |  |  | 5.9 | 4 anchor online
T4 | anchor-4 | 0 | 6.82 | 1.74 | 1.291 | 5.727 | 2.505 | 30 |  |  |  |  | 5.9 | 4 anchor online
T4 | anchor-5 | 9.8 | 0 | 2.2 | 1.291 | 5.727 | 10.98 | 24 |  |  |  |  | 5.9 | 4 anchor online
Ringkasan
Residu RMS semua anchor (cm)
Residu maksimum ¦cm¦
Bias bersama rata-rata (cm)
Presisi σ rata-rata (cm)
• Cara membaca: selisih = jarak terukur − jarak geometri dari posisi estimasi ke anchor. Bagian yang sama untuk semua anchor adalah bias antena (antenna delay) dan dikoreksi oleh EKF; residu setelah bias menunjukkan kesesuaian keempat jarak satu sama lain.
• Ini BUKAN akurasi terhadap posisi sebenarnya. Kolom 'accuracy 858 cm' di dashboard muncul karena titik acuan diisi (9,80; 6,82) = posisi anchor-3, sedangkan tag berada di sekitar (1,28; 5,72). Untuk akurasi, ukur posisi tag dengan meteran laser lalu isi X/Y sebenarnya.
• Jangan tekan 'Apply calibration' dengan titik acuan yang salah: bias tiap anchor akan dikoreksi ke arah yang salah.

## Data Estimasi
Rekaman | Waktu (s) | X (m) | Y (m) | Kecepatan (m/s) | σ (cm) | Bias b (cm) | Sampel dipakai
ROOM9x6.8-V2 | 0.39 | 8.2563 | 0.6129 | 0 | 16.76 | 85.99 | 1
ROOM9x6.8-V2 | 0.731 | 8.132 | 0.537 | 0.4271 | 14.91 | 86.01 | 2
ROOM9x6.8-V2 | 1.155 | 8.2024 | 0.5966 | 0.073609 | 13.62 | 86.12 | 4
ROOM9x6.8-V2 | 1.651 | 8.3176 | 0.6785 | 0.25368 | 19.46 | 86.15 | 2
ROOM9x6.8-V2 | 1.961 | 8.2857 | 0.6775 | 0.14407 | 14.11 | 86.23 | 5
ROOM9x6.8-V2 | 2.503 | 8.285 | 0.6305 | 0.068103 | 14.63 | 86.22 | 3
ROOM9x6.8-V2 | 2.871 | 8.2779 | 0.6155 | 0.068669 | 17.5 | 86.22 | 4
ROOM9x6.8-V2 | 3.198 | 8.2798 | 0.6121 | 0.027512 | 18.36 | 86.25 | 6
ROOM9x6.8-V2 | 3.564 | 8.2609 | 0.5676 | 0.073344 | 15.01 | 86.26 | 4
ROOM9x6.8-V2 | 3.806 | 8.3055 | 0.5619 | 0.06448 | 18.9 | 86.35 | 3
ROOM9x6.8-V2 | 4.019 | 8.2837 | 0.569 | 0.052711 | 22.27 | 86.37 | 5
ROOM9x6.8-V2 | 4.259 | 8.2801 | 0.5446 | 0.043109 | 17.34 | 86.38 | 4
ROOM9x6.8-V2 | 4.887 | 8.2193 | 0.5731 | 0.074344 | 12.6 | 86.33 | 6
ROOM9x6.8-V2 | 5.09 | 8.2401 | 0.5806 | 0.064759 | 13.52 | 86.39 | 8
ROOM9x6.8-V2 | 5.782 | 8.2977 | 0.5626 | 0.08838 | 14.84 | 86.47 | 6
ROOM9x6.8-V2 | 6.044 | 8.2412 | 0.5848 | 0.004551 | 11.57 | 86.52 | 6
ROOM9x6.8-V2 | 9.102 | 8.2704 | 0.6806 | 0 | 16.77 | 86.44 | 0
ROOM9x6.8-V2 | 9.685 | 8.2604 | 0.5942 | 0.14919 | 9.85 | 86.22 | 0
ROOM9x6.8-V2 | 9.834 | 8.2584 | 0.6517 | 0.042749 | 11.57 | 85.98 | 3
ROOM9x6.8-V2 | 11.248 | 8.2456 | 0.6234 | 0 | 13.23 | 85.98 | 0
ROOM9x6.8-V2 | 11.998 | 8.2201 | 0.5836 | 0.063024 | 19.54 | 85.98 | 0
ROOM9x6.8-V2 | 13.132 | 8.2845 | 0.6316 | 0 | 13.42 | 85.51 | 0
ROOM9x6.8-V2 | 13.404 | 8.2812 | 0.6331 | 0 | 10.47 | 85.48 | 0
ROOM9x6.8-V2 | 14.225 | 8.3058 | 0.6504 | 0.036631 | 17.88 | 85.39 | 0
ROOM9x6.8-V2 | 14.381 | 8.0813 | 0.8093 | 0.27274 | 23.69 | 85.45 | 4
ROOM9x6.8-V2 | 14.767 | 8.193 | 1.212 | 1.0569 | 13.5 | 85.58 | 7
ROOM9x6.8-V2 | 15.404 | 8.2089 | 1.8954 | 1.0731 | 15.85 | 85.81 | 7
ROOM9x6.8-V2 | 15.588 | 8.1528 | 1.947 | 0.89659 | 10.78 | 85.91 | 10
ROOM9x6.8-V2 | 15.962 | 8.2592 | 2.5267 | 1.1349 | 11.63 | 85.92 | 11
ROOM9x6.8-V2 | 16.395 | 8.276 | 2.9424 | 1.0587 | 12.12 | 85.99 | 7
ROOM9x6.8-V2 | 16.941 | 8.3733 | 3.6106 | 1.1133 | 13.95 | 86.04 | 6
ROOM9x6.8-V2 | 17.357 | 8.3391 | 4.1432 | 1.25 | 13.59 | 85.87 | 6
ROOM9x6.8-V2 | 17.599 | 8.3662 | 4.0816 | 0.71589 | 11.53 | 85.7 | 7
ROOM9x6.8-V2 | 17.762 | 8.4258 | 4.3708 | 0.92815 | 11.91 | 85.81 | 10
ROOM9x6.8-V2 | 18.875 | 8.5662 | 4.7372 | 0 | 25.8 | 85.8 | 1
ROOM9x6.8-V2 | 19.038 | 8.5378 | 4.8354 | 0 | 16.24 | 85.81 | 2
ROOM9x6.8-V2 | 19.28 | 8.5866 | 5.3996 | 1.6363 | 13.85 | 85.2 | 10
ROOM9x6.8-V2 | 19.429 | 8.5934 | 5.4753 | 1.3332 | 13.44 | 85.2 | 10
ROOM9x6.8-V2 | 20.218 | 8.1765 | 5.0501 | 0.57444 | 13.35 | 86.34 | 7
ROOM9x6.8-V2 | 20.365 | 8.119 | 5.223 | 0.57406 | 11.7 | 86.71 | 6
ROOM9x6.8-V2 | 20.569 | 8.2335 | 5.2775 | 0.66791 | 16.49 | 86.83 | 7
ROOM9x6.8-V2 | 20.957 | 8.4697 | 5.0135 | 0.39983 | 25.85 | 87.41 | 9
ROOM9x6.8-V2 | 21.7 | 8.4302 | 5.0521 | 0.074332 | 17.52 | 87.41 | 3
ROOM9x6.8-V2 | 21.865 | 8.405 | 5.1758 | 0.19242 | 13.18 | 88.52 | 7
ROOM9x6.8-V2 | 21.976 | 8.5352 | 5.3382 | 0 | 14.35 | 89.42 | 11
ROOM9x6.8-V2 | 22.72 | 8.488 | 5.4585 | 0.3446 | 11.93 | 89.49 | 3
ROOM9x6.8-V2 | 22.877 | 8.5284 | 5.4868 | 0.1651 | 12.51 | 89.48 | 5
ROOM9x6.8-V2 | 23.034 | 8.3816 | 5.3389 | 0.5098 | 9.78 | 90.57 | 10
ROOM9x6.8-V2 | 23.866 | 8.4658 | 5.2173 | 0.27975 | 16.63 | 90.92 | 3
ROOM9x6.8-V2 | 24.009 | 8.4451 | 5.2511 | 0.11113 | 22.58 | 90.94 | 4
ROOM9x6.8-V2 | 24.618 | 8.493 | 5.4474 | 0.30811 | 21.03 | 91 | 3
ROOM9x6.8-V2 | 25.036 | 8.5408 | 5.3993 | 0.16223 | 23 | 90.97 | 3
ROOM9x6.8-V2 | 25.424 | 8.531 | 5.5238 | 0.10587 | 32.65 | 90.96 | 3
ROOM9x6.8-V2 | 25.62 | 8.4666 | 5.4498 | 0.15369 | 11.12 | 91.15 | 6
ROOM9x6.8-V2 | 26.034 | 8.4808 | 5.5756 | 0.1866 | 12.34 | 91.08 | 8
ROOM9x6.8-V2 | 26.436 | 8.517 | 5.5335 | 0.11973 | 18.18 | 91.01 | 5
ROOM9x6.8-V2 | 26.591 | 8.4459 | 5.4907 | 0.047209 | 10.78 | 91.08 | 8
ROOM9x6.8-V2 | 27.093 | 8.4668 | 5.5726 | 0.09685 | 12.44 | 91.15 | 8
ROOM9x6.8-V2 | 27.826 | 8.1084 | 5.7189 | 0.52812 | 17.62 | 91.16 | 5
ROOM9x6.8-V2 | 28.115 | 8.0142 | 5.7934 | 0 | 14.78 | 91.11 | 4
ROOM9x6.8-V2 | 28.921 | 7.3924 | 5.9799 | 0.80542 | 14.33 | 90.88 | 3
ROOM9x6.8-V2 | 29.735 | 6.9166 | 6.0159 | 0.58619 | 16.83 | 90.73 | 3
ROOM9x6.8-V2 | 30.766 | 6.7658 | 6.0519 | 0 | 14.89 | 90.67 | 0
ROOM9x6.8-V2 | 31.125 | 6.4995 | 6.0217 | 0.74654 | 11.23 | 90.48 | 0
ROOM9x6.8-V2 | 31.377 | 5.654 | 6.0728 | 1.82 | 13.94 | 90.42 | 3
ROOM9x6.8-V2 | 32.002 | 4.5029 | 6.1222 | 2.2795 | 14.54 | 90.27 | 3
ROOM9x6.8-V2 | 32.309 | 4.3051 | 6.1202 | 1.4482 | 16.48 | 90.18 | 5
ROOM9x6.8-V2 | 32.454 | 4.1106 | 6.1061 | 0.86865 | 19.49 | 90.17 | 8
ROOM9x6.8-V2 | 33.053 | 3.3281 | 6.0114 | 1.3213 | 11.69 | 90.07 | 8
ROOM9x6.8-V2 | 33.42 | 3.2932 | 6.031 | 0.84973 | 10.84 | 90.07 | 7
ROOM9x6.8-V2 | 33.711 | 2.8662 | 6.0506 | 0.7045 | 16.4 | 90.12 | 9
ROOM9x6.8-V2 | 34.165 | 2.4045 | 6.0612 | 1.1936 | 19.32 | 90.11 | 4
ROOM9x6.8-V2 | 34.559 | 2.3239 | 6.0721 | 0.64001 | 14.88 | 90.11 | 3
ROOM9x6.8-V2 | 34.987 | 2.0535 | 6.1409 | 0.43788 | 14.92 | 89.81 | 5
ROOM9x6.8-V2 | 35.227 | 1.4068 | 6.274 | 1.4058 | 19.18 | 89.97 | 5
ROOM9x6.8-V2 | 35.618 | 1.1393 | 6.127 | 1.449 | 16.68 | 89.94 | 4
ROOM9x6.8-V2 | 36.031 | 0.956 | 6.1136 | 0.59513 | 22.08 | 89.94 | 2
ROOM9x6.8-V2 | 36.273 | 0.8994 | 6.1717 | 0.37256 | 12.54 | 89.54 | 4
ROOM9x6.8-V2 | 36.696 | 0.5394 | 6.2569 | 0.66249 | 12.28 | 89.54 | 4
ROOM9x6.8-V2 | 36.855 | 0.5213 | 6.2397 | 0.5493 | 12.91 | 89.56 | 6
ROOM9x6.8-V2 | 37.065 | 0.4931 | 6.3663 | 0.56881 | 14.69 | 88.99 | 9
ROOM9x6.8-V2 | 37.665 | 0.4332 | 6.2254 | 0.11432 | 11.87 | 87.71 | 8
ROOM9x6.8-V2 | 38.728 | 0.504 | 6.2021 | 0 | 11.45 | 87.55 | 0
ROOM9x6.8-V2 | 39.021 | 0.5111 | 6.2057 | 0 | 11.21 | 86.98 | 0
ROOM9x6.8-V2 | 39.372 | 0.4016 | 6.215 | 0.16026 | 16.42 | 85.98 | 2
ROOM9x6.8-V2 | 39.605 | 0.2898 | 6.2754 | 0.25815 | 24.11 | 85.94 | 3
ROOM9x6.8-V2 | 40.04 | 0.442 | 6.2113 | 0.060732 | 11.39 | 85.24 | 7
ROOM9x6.8-V2 | 40.287 | 0.4881 | 6.1992 | 0.0961 | 11.95 | 84.86 | 8
ROOM9x6.8-V2 | 40.565 | 0.5077 | 6.1732 | 0.2507 | 11.42 | 84.8 | 6
ROOM9x6.8-V2 | 40.811 | 0.4822 | 6.2091 | 0.052218 | 11.85 | 84.64 | 8
ROOM9x6.8-V2 | 41.254 | 0.5211 | 6.027 | 0.18132 | 24.32 | 84.62 | 5
ROOM9x6.8-V2 | 41.701 | 0.5641 | 6.2129 | 0.092121 | 20.73 | 84.44 | 5
ROOM9x6.8-V2 | 41.896 | 0.6119 | 6.2126 | 0.32184 | 23.66 | 84.41 | 6
ROOM9x6.8-V2 | 42.117 | 0.6579 | 6.209 | 0.26382 | 26.76 | 84.4 | 5
ROOM9x6.8-V2 | 42.285 | 0.7074 | 6.1997 | 0.24642 | 29.81 | 84.4 | 5
ROOM9x6.8-V2 | 42.95 | 0.503 | 6.2178 | 0.18625 | 17.28 | 84.11 | 4
ROOM9x6.8-V2 | 43.115 | 0.4602 | 6.1869 | 0.19933 | 12.59 | 84 | 5
ROOM9x6.8-V2 | 43.524 | 0.559 | 6.0082 | 0.37797 | 15.43 | 83.76 | 8
ROOM9x6.8-V2 | 43.975 | 0.3489 | 5.8469 | 0.41599 | 12.65 | 83.69 | 6
ROOM9x6.8-V2 | 44.115 | 0.4046 | 5.6688 | 0.52107 | 12.54 | 83.68 | 8
ROOM9x6.8-V2 | 44.56 | 0.4596 | 5.275 | 0.99575 | 11.47 | 83.78 | 9
ROOM9x6.8-V2 | 44.936 | 0.3868 | 4.8317 | 1.0571 | 14.81 | 83.57 | 9
ROOM9x6.8-V2 | 45.189 | 0.335 | 4.8141 | 0.75905 | 11.43 | 83.6 | 9
ROOM9x6.8-V2 | 46.243 | -0.1262 | 4.1 | 0 | 12.05 | 83.59 | 4
ROOM9x6.8-V2 | 46.441 | 0.1341 | 3.883 | 0 | 12.96 | 83.56 | 8
ROOM9x6.8-V2 | 46.603 | 0.2818 | 3.6128 | 1.7652 | 9.87 | 83.38 | 12
ROOM9x6.8-V2 | 47.093 | 0.3099 | 3.0626 | 1.3239 | 23.15 | 83.21 | 5
ROOM9x6.8-V2 | 48.086 | 0.143 | 3.0496 | 0.16859 | 15.79 | 83.21 | 0
ROOM9x6.8-V2 | 48.254 | 0.1176 | 2.722 | 0 | 13.13 | 83.34 | 3
ROOM9x6.8-V2 | 48.764 | -0.0223 | 1.0184 | 3.0058 | 25.43 | 83.3 | 3
ROOM9x6.8-V2 | 48.974 | -0.1492 | 1.4488 | 1.8325 | 14.37 | 83.18 | 4
ROOM9x6.8-V2 | 49.215 | -0.0894 | 1.0955 | 1.7062 | 18.52 | 83.14 | 5
ROOM9x6.8-V2 | 49.797 | -0.0797 | 1.0157 | 0.53298 | 22.82 | 83.12 | 2
ROOM9x6.8-V2 | 49.977 | -0.2743 | 0.9852 | 0.28255 | 17.8 | 83.13 | 3
ROOM9x6.8-V2 | 50.513 | -0.0005 | 0.5174 | 0.70469 | 21.92 | 83.04 | 4
ROOM9x6.8-V2 | 50.71 | 0.0369 | 0.4086 | 0.6771 | 23.23 | 83.04 | 4
ROOM9x6.8-V2 | 50.904 | 0.2963 | 0.1218 | 1.1164 | 22.78 | 83.01 | 4
ROOM9x6.8-V2 | 51.47 | 0.5492 | -0.466 | 1.1772 | 17.92 | 83.36 | 4
ROOM9x6.8-V2 | 51.682 | 0.6361 | -0.5 | 1.1197 | 14.24 | 83.39 | 5
ROOM9x6.8-V2 | 52.144 | 0.553 | -0.4792 | 0.02038 | 16.02 | 83.65 | 8
ROOM9x6.8-V2 | 52.393 | 0.5275 | -0.4782 | 0.026971 | 19.31 | 83.65 | 3
ROOM9x6.8-V2 | 52.804 | 0.0947 | 0.6178 | 1.8013 | 17.9 | 84.47 | 6
ROOM9x6.8-V2 | 53.672 | 0.1207 | 0.7243 | 0.1263 | 15.16 | 84.67 | 5
ROOM9x6.8-V2 | 54.159 | 0.3216 | 0.7159 | 0.41289 | 19.3 | 84.76 | 4
ROOM9x6.8-V2 | 55.039 | 0.4318 | 0.7724 | 0.14073 | 15.13 | 84.78 | 0
ROOM9x6.8-V2 | 55.211 | 0.9968 | 0.9825 | 0 | 20.8 | 85.21 | 3
ROOM9x6.8-V2 | 55.398 | 1.5276 | 1.0166 | 3.1272 | 21.78 | 85.37 | 6
ROOM9x6.8-V2 | 56.028 | 2.1316 | 0.8011 | 1.719 | 21.89 | 86.81 | 6
ROOM9x6.8-V2 | 56.401 | 2.3719 | 0.9758 | 0.7965 | 30.82 | 86.72 | 6
ROOM9x6.8-V2 | 56.616 | 2.3845 | 1.168 | 0.75785 | 18.94 | 87.37 | 8
ROOM9x6.8-V2 | 57.002 | 2.7467 | 1.7498 | 1.1608 | 16.99 | 87.75 | 7
ROOM9x6.8-V2 | 57.206 | 2.8274 | 1.8381 | 1.2114 | 18.03 | 87.75 | 8
ROOM9x6.8-V2 | 57.396 | 2.9146 | 1.8895 | 1.0681 | 14.5 | 87.84 | 8
ROOM9x6.8-V2 | 57.645 | 2.9985 | 1.9724 | 0.52268 | 13.54 | 87.9 | 10
ROOM9x6.8-V2 | 58.194 | 2.757 | 1.7715 | 0.098088 | 32.68 | 88.21 | 6
ROOM9x6.8-V2 | 58.431 | 3.2447 | 1.5262 | 0.64837 | 19.35 | 89.14 | 3
ROOM9x6.8-V2 | 59.791 | 3.7871 | 2.9703 | 0 | 15.22 | 89.46 | 3
ROOM9x6.8-V2 | 60.024 | 3.9412 | 3.2307 | 0 | 16.33 | 89.46 | 2
ROOM9x6.8-V2 | 60.239 | 3.9961 | 3.2379 | 0.75791 | 10.23 | 89.59 | 8
ROOM9x6.8-V2 | 60.683 | 4.0822 | 3.3936 | 0.57849 | 33.98 | 89.57 | 2
ROOM9x6.8-V2 | 60.893 | 4.0662 | 3.3451 | 0.19499 | 15.61 | 89.68 | 3
ROOM9x6.8-V2 | 61.243 | 4.1161 | 3.2484 | 0.26626 | 14.44 | 89.36 | 6
ROOM9x6.8-V2 | 61.629 | 4.0874 | 3.302 | 0.096985 | 13.97 | 89.32 | 7
ROOM9x6.8-V2 | 62.039 | 4.148 | 3.1894 | 0.084261 | 15.68 | 89.21 | 7
ROOM9x6.8-V2 | 62.27 | 4.079 | 3.3405 | 0.061475 | 12.56 | 88.94 | 7
ROOM9x6.8-V2 | 62.929 | 4.0601 | 3.3741 | 0.22983 | 25.61 | 88.94 | 6
ROOM9x6.8-V2 | 63.121 | 4.1357 | 3.2975 | 0.08362 | 12.33 | 88.65 | 6
ROOM9x6.8-V2 | 64.021 | 4.0336 | 3.2126 | 0.14754 | 13.1 | 88.37 | 5
ROOM9x6.8-V2 | 64.225 | 4.0077 | 3.2031 | 0 | 15.7 | 88.37 | 6
ROOM9x6.8-V2 | 64.639 | 4.0302 | 3.2434 | 0.050141 | 20.33 | 88.36 | 7
ROOM9x6.8-V2 | 64.845 | 4.0275 | 3.2489 | 0.044671 | 15.66 | 88.35 | 6
ROOM9x6.8-V2 | 65.282 | 4.129 | 3.3111 | 0.18627 | 12.06 | 88.06 | 6
ROOM9x6.8-V2 | 65.539 | 4.182 | 3.33 | 0.19418 | 11.35 | 87.86 | 9
ROOM9x6.8-V2 | 65.821 | 4.1749 | 3.4173 | 0.2293 | 17.19 | 87.76 | 8
ROOM9x6.8-V2 | 66.478 | 4.1266 | 3.3374 | 0.059523 | 14.22 | 87.59 | 4
ROOM9x6.8-V2 | 66.831 | 4.1443 | 3.266 | 0.20839 | 14.48 | 87.41 | 6
ROOM9x6.8-V2 | 67.074 | 4.1692 | 3.2358 | 0.18485 | 16.89 | 87.37 | 7
ROOM9x6.8-V3 | 0.716 | 1.2994 | 5.7176 | 0 | 37.53 | 79.6 | 2
ROOM9x6.8-V3 | 1.048 | 1.356 | 5.7717 | 0.23583 | 47.63 | 79.49 | 5
ROOM9x6.8-V3 | 1.198 | 1.2535 | 5.6525 | 0.16526 | 16.93 | 79.44 | 6
ROOM9x6.8-V3 | 2.649 | 1.2752 | 5.7173 | 0 | 12.71 | 79.5 | 0
ROOM9x6.8-V3 | 2.865 | 1.3246 | 5.7796 | 0 | 13.21 | 79.57 | 3
ROOM9x6.8-V3 | 2.976 | 1.2941 | 5.7581 | 0.13751 | 9.68 | 79.73 | 12
ROOM9x6.8-V3 | 3.535 | 1.3582 | 5.7274 | 0.09437 | 17.12 | 79.71 | 2
ROOM9x6.8-V3 | 3.97 | 1.2896 | 5.6713 | 0.087441 | 14.51 | 79.78 | 4
ROOM9x6.8-V3 | 4.207 | 1.3333 | 5.744 | 0.044533 | 14.28 | 79.79 | 6
ROOM9x6.8-V3 | 4.404 | 1.311 | 5.7593 | 0.065557 | 11.33 | 79.86 | 7
ROOM9x6.8-V3 | 4.774 | 1.369 | 5.7459 | 0.13551 | 23.35 | 79.88 | 6
ROOM9x6.8-V3 | 5.298 | 1.2614 | 5.7696 | 0.056665 | 15.42 | 79.94 | 3
ROOM9x6.8-V3 | 6.052 | 1.2687 | 5.7198 | 0.066754 | 13.69 | 80.02 | 3
ROOM9x6.8-V3 | 6.571 | 1.2809 | 5.7201 | 0.023514 | 15.77 | 80.06 | 6
ROOM9x6.8-V3 | 6.752 | 1.2848 | 5.7533 | 0.053097 | 13.6 | 80.07 | 4
ROOM9x6.8-V3 | 7.171 | 1.2698 | 5.7031 | 0.033838 | 18.71 | 80.1 | 6
ROOM9x6.8-V3 | 7.387 | 1.287 | 5.774 | 0.066476 | 13.31 | 80.13 | 5
ROOM9x6.8-V3 | 7.912 | 1.4023 | 5.8194 | 0.23792 | 14.25 | 79.89 | 8
ROOM9x6.8-V3 | 8.326 | 1.438 | 5.8331 | 0.17269 | 19.75 | 79.87 | 6
ROOM9x6.8-V3 | 8.735 | 1.3872 | 5.7176 | 0.12505 | 16.18 | 79.89 | 6
ROOM9x6.8-V3 | 8.896 | 1.3442 | 5.7183 | 0.1185 | 16.46 | 79.75 | 6
ROOM9x6.8-V3 | 9.094 | 1.3557 | 5.7402 | 0.1616 | 14.31 | 79.75 | 7
ROOM9x6.8-V3 | 9.294 | 1.3708 | 5.7479 | 0.1121 | 13.22 | 79.77 | 8
ROOM9x6.8-V3 | 11.243 | 1.3523 | 5.7622 | 0 | 13.01 | 79.6 | 0
ROOM9x6.8-V3 | 11.405 | 1.3382 | 5.7455 | 0 | 12.24 | 79.59 | 0
ROOM9x6.8-V3 | 11.61 | 1.224 | 5.7548 | 0.35017 | 21.54 | 80 | 3
ROOM9x6.8-V3 | 14.543 | 0.5151 | 4.1964 | 0 | 17.61 | 79.99 | 2
ROOM9x6.8-V3 | 14.764 | 0.4332 | 4.0356 | 0 | 17.96 | 79.99 | 3
ROOM9x6.8-V3 | 15.363 | 0.6217 | 3.2346 | 1.1801 | 17.66 | 79.94 | 6
ROOM9x6.8-V3 | 15.614 | 0.6221 | 3.2201 | 0.98481 | 15.31 | 79.95 | 4
ROOM9x6.8-V3 | 16.628 | 0.6069 | 2.0536 | 0 | 11.75 | 79.89 | 6
ROOM9x6.8-V3 | 17.006 | 0.2092 | 1.5789 | 1.6383 | 15.59 | 79.89 | 8
ROOM9x6.8-V3 | 17.463 | 0.1259 | 1.4373 | 0.93627 | 16.24 | 79.9 | 3
ROOM9x6.8-V3 | 18.15 | 0.3409 | 1.1383 | 0.53606 | 13.59 | 79.6 | 3
ROOM9x6.8-V3 | 18.736 | 0.3353 | 0.7859 | 0.60144 | 14.39 | 79.89 | 3
ROOM9x6.8-V3 | 18.938 | 0.5649 | 0.3306 | 1.0637 | 14.61 | 80.69 | 7
ROOM9x6.8-V3 | 19.408 | 0.5675 | -0.2723 | 1.6122 | 19.38 | 81.03 | 6
ROOM9x6.8-V3 | 20.012 | 0.5607 | -0.4684 | 0.32486 | 21.06 | 81.02 | 5
ROOM9x6.8-V3 | 20.641 | 0.6718 | -0.3446 | 0.26445 | 16.7 | 81 | 5
ROOM9x6.8-V3 | 21.068 | 0.796 | -0.1771 | 0.48834 | 22.83 | 81.03 | 4
ROOM9x6.8-V3 | 21.865 | 1.4537 | -0.5 | 0.91931 | 22.64 | 81.2 | 3
ROOM9x6.8-V3 | 22.102 | 1.7155 | -0.5 | 0 | 16.46 | 81.25 | 5
ROOM9x6.8-V3 | 22.462 | 2.2414 | -0.0163 | 1.5483 | 26.16 | 81.36 | 5
ROOM9x6.8-V3 | 22.746 | 2.5296 | -0.2091 | 1.2651 | 20.04 | 81.55 | 4
ROOM9x6.8-V3 | 24.144 | 3.6173 | 0.5167 | 0 | 20.57 | 82.28 | 3
ROOM9x6.8-V3 | 24.345 | 4.1749 | 0.2393 | 0 | 21.96 | 82.78 | 5
ROOM9x6.8-V3 | 24.511 | 4.2468 | 0.5452 | 1.717 | 14.08 | 84.78 | 8
ROOM9x6.8-V3 | 25.024 | 5.1523 | 0.1554 | 1.792 | 22.58 | 85.19 | 8
ROOM9x6.8-V3 | 25.412 | 5.5889 | -0.5 | 1.888 | 32.45 | 85.17 | 3
ROOM9x6.8-V3 | 25.663 | 6.0438 | -0.5 | 1.7316 | 21.47 | 85.15 | 5
ROOM9x6.8-V3 | 26.068 | 6.5126 | -0.3183 | 1.4351 | 14.28 | 85.25 | 6
ROOM9x6.8-V3 | 26.792 | 7.1643 | -0.4968 | 0.93329 | 14.5 | 85.24 | 5
ROOM9x6.8-V3 | 27.129 | 7.4784 | -0.5 | 0.9321 | 28.25 | 85.24 | 3
ROOM9x6.8-V3 | 27.384 | 7.558 | -0.5 | 0.66506 | 25 | 85.28 | 4
ROOM9x6.8-V3 | 28.007 | 8.4954 | 0.0131 | 1.2974 | 42.81 | 85.1 | 2
ROOM9x6.8-V3 | 28.45 | 8.6438 | 0.1009 | 0.38923 | 14.37 | 84.91 | 5
ROOM9x6.8-V3 | 28.829 | 8.7637 | 0.1699 | 0.37805 | 14.43 | 84.98 | 7
ROOM9x6.8-V3 | 29.253 | 8.6643 | 0.1735 | 0.093946 | 14.95 | 84.73 | 4
ROOM9x6.8-V3 | 29.41 | 8.6264 | 0.1439 | 0.04832 | 12.92 | 84.73 | 6
ROOM9x6.8-V3 | 30.269 | 8.575 | 0.1315 | 0.061554 | 38.31 | 84.73 | 1
ROOM9x6.8-V3 | 30.637 | 8.7753 | 0.1273 | 0.54441 | 16.14 | 84.53 | 3
ROOM9x6.8-V3 | 30.83 | 8.8102 | 0.1259 | 0.41937 | 16.39 | 84.53 | 4
ROOM9x6.8-V3 | 31.265 | 8.8136 | 0.1159 | 0.24007 | 21.4 | 84.35 | 4
ROOM9x6.8-V3 | 31.418 | 8.7689 | 0.1885 | 0.078788 | 26.53 | 84.7 | 6
ROOM9x6.8-V3 | 31.603 | 8.8609 | 0.2476 | 0.15284 | 32.54 | 84.84 | 5
ROOM9x6.8-V3 | 32.221 | 8.9021 | 1.1555 | 1.0914 | 12.48 | 84.55 | 6
ROOM9x6.8-V3 | 32.401 | 8.9152 | 1.26 | 1.1001 | 12.69 | 84.59 | 6
ROOM9x6.8-V3 | 32.7 | 8.8513 | 1.406 | 0.53361 | 13.13 | 84.97 | 6
ROOM9x6.8-V3 | 33.193 | 8.9107 | 1.9623 | 0.83009 | 29.08 | 84.83 | 2
ROOM9x6.8-V3 | 33.385 | 8.9713 | 2.1543 | 0.91063 | 17.78 | 84.85 | 3
ROOM9x6.8-V3 | 33.725 | 9.0076 | 2.2506 | 0.57171 | 23.64 | 84.81 | 4
ROOM9x6.8-V3 | 34.477 | 9.1355 | 3.05 | 1.0766 | 38.35 | 84.95 | 1
ROOM9x6.8-V3 | 34.932 | 9.0721 | 3.0942 | 0.16986 | 18.84 | 84.96 | 2
ROOM9x6.8-V3 | 35.396 | 8.9674 | 3.9273 | 0.97199 | 12.81 | 86.35 | 4
ROOM9x6.8-V3 | 35.909 | 8.9728 | 4.4627 | 1.4044 | 13.45 | 86.64 | 1
ROOM9x6.8-V3 | 36.91 | 9.2968 | 5.3517 | 0 | 124.15 | 86.64 | 1
ROOM9x6.8-V3 | 37.378 | 9.1143 | 5.8092 | 1.0525 | 23.98 | 86.63 | 3
ROOM9x6.8-V3 | 37.848 | 9.0992 | 5.7198 | 0.4454 | 17.15 | 86.41 | 4
ROOM9x6.8-V3 | 38.333 | 9.045 | 5.7979 | 0.073524 | 22.18 | 86.1 | 4
ROOM9x6.8-V3 | 38.488 | 8.9959 | 5.8115 | 0.21583 | 24.79 | 86.07 | 5
ROOM9x6.8-V3 | 39.33 | 8.8973 | 5.8153 | 0.14917 | 16.29 | 86.08 | 3
ROOM9x6.8-V3 | 39.752 | 8.8733 | 5.7452 | 0.17558 | 27.79 | 86.08 | 4
ROOM9x6.8-V3 | 39.94 | 8.3997 | 5.6501 | 0.85952 | 16.82 | 85.9 | 5
ROOM9x6.8-V3 | 40.911 | 8.0033 | 5.2651 | 0.5691 | 14.37 | 86.72 | 3
ROOM9x6.8-V3 | 41.098 | 7.3215 | 4.7075 | 0 | 14.37 | 86.98 | 6
ROOM9x6.8-V3 | 41.855 | 6.7784 | 4.4484 | 1.5595 | 31.51 | 86.98 | 4
ROOM9x6.8-V3 | 42.189 | 6.488 | 4.2582 | 1.0394 | 16.15 | 86.91 | 2
ROOM9x6.8-V3 | 42.422 | 6.236 | 4.149 | 1.0927 | 20.23 | 86.91 | 3
ROOM9x6.8-V3 | 42.81 | 5.6307 | 3.7794 | 1.391 | 25.82 | 87.09 | 3
ROOM9x6.8-V3 | 43.759 | 3.9902 | 4.2787 | 1.807 | 16.74 | 86.92 | 4
ROOM9x6.8-V3 | 44.256 | 3.5169 | 4.193 | 0.9678 | 21.3 | 86.83 | 3
ROOM9x6.8-V3 | 44.436 | 3.2867 | 3.8094 | 1.2491 | 21.4 | 86.7 | 6
ROOM9x6.8-V3 | 45.168 | 2.2205 | 3.3984 | 1.6673 | 43.27 | 86.71 | 1
ROOM9x6.8-V3 | 45.358 | 2.2205 | 3.3984 | 1.2393 | 43.27 | 86.71 | 1
ROOM9x6.8-V3 | 45.725 | 1.6567 | 2.6076 | 1.7436 | 44.46 | 86.73 | 2
ROOM9x6.8-V3 | 46.08 | 1.8011 | 1.6412 | 1.9809 | 17.51 | 87.13 | 4
ROOM9x6.8-V3 | 46.942 | 1.4819 | 1.1853 | 0.64563 | 20.54 | 87.21 | 5
ROOM9x6.8-V3 | 47.237 | 1.2115 | 0.8945 | 0 | 18.87 | 87.24 | 7
ROOM9x6.8-V3 | 47.547 | 1.0728 | 0.7461 | 0.99209 | 24.41 | 87.16 | 7
ROOM9x6.8-V3 | 48.178 | 0.6803 | 0.5936 | 0.64878 | 21.82 | 87.19 | 4
ROOM9x6.8-V3 | 49.581 | 0.4727 | 0.4344 | 0 | 35.61 | 87.2 | 0
ROOM9x6.8-V3 | 50.084 | 0.5563 | 0.2587 | 0.38683 | 21.14 | 87.2 | 0
ROOM9x6.8-V3 | 51.277 | 0.6406 | 0.4647 | 0 | 14.62 | 85.66 | 0
ROOM9x6.8-V3 | 51.509 | 0.6127 | 0.5048 | 0 | 16.06 | 84.95 | 0
ROOM9x6.8-V3 | 52 | 0.5993 | 0.4989 | 0.074166 | 15.46 | 84.64 | 0
ROOM9x6.8-V3 | 52.404 | 0.9667 | 0.8661 | 0.56516 | 58.54 | 84.68 | 2
ROOM9x6.8-V3 | 52.752 | 1.1215 | 1.2023 | 1.165 | 22.72 | 84.55 | 4
ROOM9x6.8-V3 | 53.046 | 1.2266 | 1.4008 | 0.92604 | 25.25 | 84.58 | 4
ROOM9x6.8-V3 | 53.431 | 1.3877 | 1.8223 | 0.99371 | 32.58 | 84.72 | 2
ROOM9x6.8-V3 | 53.648 | 1.5996 | 2.0828 | 1.1182 | 31.25 | 84.72 | 3
ROOM9x6.8-V3 | 54.152 | 1.6529 | 3.2124 | 1.9628 | 17.05 | 84.53 | 4
ROOM9x6.8-V3 | 54.437 | 1.6915 | 3.3438 | 1.6025 | 17.29 | 84.53 | 3
ROOM9x6.8-V3 | 55.157 | 1.6916 | 3.6557 | 0.43319 | 14.41 | 84.49 | 4
ROOM9x6.8-V3 | 55.728 | 1.7063 | 3.6785 | 0.04751 | 13.98 | 84.44 | 6
ROOM9x6.8-V3 | 56.139 | 2.2189 | 3.8767 | 0.58222 | 27.27 | 84.3 | 4
ROOM9x6.8-V3 | 56.466 | 1.997 | 3.8518 | 0.45859 | 16.45 | 83.85 | 5
ROOM9x6.8-V3 | 56.736 | 1.8875 | 3.7013 | 0.62807 | 14.78 | 83.95 | 5
ROOM9x6.8-V3 | 57.029 | 1.838 | 3.6653 | 0.48947 | 14.47 | 83.99 | 7
ROOM9x6.8-V3 | 57.487 | 1.8018 | 3.628 | 0.15016 | 25.7 | 83.99 | 2
ROOM9x6.8-V3 | 57.995 | 1.7085 | 3.6849 | 0.13558 | 14.03 | 83.92 | 4
ROOM9x6.8-V3 | 58.486 | 1.7257 | 3.7234 | 0.12216 | 25.62 | 83.9 | 3
ROOM9x6.8-V3 | 58.744 | 1.7214 | 3.7143 | 0.042865 | 14.68 | 83.88 | 3
ROOM9x6.8-V3 | 59.147 | 1.7186 | 3.7004 | 0.036416 | 15.47 | 83.87 | 3
ROOM9x6.8-V3 | 59.629 | 1.7261 | 3.7109 | 0.0065546 | 13.73 | 83.86 | 3
ROOM9x6.8-V3 | 59.777 | 1.732 | 3.6733 | 0.047987 | 14.51 | 83.79 | 7
ROOM9x6.8-V3 | 59.933 | 1.7109 | 3.6535 | 0.060468 | 13.54 | 83.76 | 8
ROOM9x6.8-V3 | 60.392 | 1.7147 | 3.6677 | 0.058557 | 20.08 | 83.76 | 3
ROOM9x6.8-V3 | 61.394 | 1.701 | 3.7092 | 0 | 16.32 | 83.76 | 2
ROOM9x6.8-V3 | 61.544 | 1.7483 | 3.6993 | 0 | 16.32 | 83.67 | 5
ROOM9x6.8-V3 | 61.731 | 1.7173 | 3.6895 | 0.075873 | 10.68 | 83.45 | 12
ROOM9x6.8-V3 | 61.978 | 1.7165 | 3.6909 | 0.041065 | 16.68 | 83.45 | 9
ROOM9x6.8-V3 | 62.394 | 1.7104 | 3.6521 | 0.057869 | 13.6 | 83.43 | 5
ROOM9x6.8-V3 | 63.151 | 1.7171 | 3.6979 | 0.061146 | 14.24 | 83.43 | 6
ROOM9x6.8-V3 | 63.393 | 1.7452 | 3.687 | 0.049335 | 14.29 | 83.36 | 5
ROOM9x6.8-V3 | 63.817 | 1.7811 | 3.6521 | 0.11817 | 16.74 | 83.33 | 7
ROOM9x6.8-V3 | 63.992 | 1.7351 | 3.6818 | 0.028716 | 13.34 | 83.26 | 7
ROOM9x6.8-V3 | 64.58 | 1.716 | 3.6724 | 0.089373 | 18.91 | 83.25 | 5
ROOM9x6.8-V3 | 64.931 | 1.718 | 3.6968 | 0.024224 | 15.28 | 83.26 | 4
ROOM9x6.8-V3 | 65.142 | 1.7326 | 3.7053 | 0.065571 | 15.66 | 83.24 | 5
ROOM9x6.8-V3 | 65.353 | 1.7402 | 3.6856 | 0.035661 | 12.16 | 83.15 | 8
ROOM9x6.8-V3 | 65.64 | 1.7402 | 3.6856 | 0.035071 | 12.16 | 83.15 | 6
ROOM9x6.8-V3 | 65.851 | 1.7669 | 3.6917 | 0.05344 | 18.83 | 83.13 | 6
ROOM9x6.8-V3 | 66.566 | 1.7062 | 3.6937 | 0.037745 | 11.69 | 83.03 | 6
ROOM9x6.8-V3 | 66.755 | 1.6905 | 3.6903 | 0.084527 | 16.15 | 83.03 | 7
ROOM9x6.8-V3 | 66.98 | 1.7069 | 3.7174 | 0.057271 | 12.79 | 83.01 | 10
ROOM9x6.8-V3 | 67.427 | 1.7148 | 3.6712 | 0.027976 | 16.15 | 82.97 | 6
ROOM9x6.8-V3 | 67.628 | 1.7178 | 3.6556 | 0.050575 | 15.7 | 82.96 | 7
ROOM9x6.8-V3 | 67.965 | 1.7054 | 3.657 | 0.061339 | 14.47 | 82.95 | 6
ROOM9x6.8-V3 | 68.223 | 1.6906 | 3.6448 | 0.044992 | 12.55 | 82.94 | 8
ROOM9x6.8-V3 | 68.66 | 1.6802 | 3.6549 | 0.036385 | 14.14 | 82.94 | 6
ROOM9x6.8-V3 | 68.853 | 1.6935 | 3.6548 | 0.013628 | 12.94 | 82.94 | 8
ROOM9x6.8-V3 | 69.391 | 1.7349 | 3.6865 | 0.086418 | 11.55 | 82.9 | 10
ROOM9x6.8-V3 | 69.832 | 1.7309 | 3.7308 | 0.086521 | 13.66 | 82.83 | 8
ROOM9x6.8-V3 | 69.985 | 1.7201 | 3.6868 | 0.024921 | 12.12 | 82.76 | 10
ROOM9x6.8-V3 | 70.581 | 1.7103 | 3.7051 | 0.043975 | 14.14 | 82.76 | 7
ROOM9x6.8-V3 | 71.264 | 1.6994 | 3.6912 | 0.025863 | 22.22 | 82.76 | 4
ROOM9x6.8-V3 | 71.444 | 1.7393 | 3.6878 | 0.039129 | 12.88 | 82.69 | 7
ROOM9x6.8-V3 | 72.304 | 1.7488 | 3.6499 | 0.045433 | 47.55 | 82.68 | 1
ROOM9x6.8-V3 | 72.468 | 1.6663 | 3.6744 | 0 | 20.18 | 82.68 | 3
ROOM9x6.8-V3 | 72.766 | 1.6793 | 3.7068 | 0.19442 | 13.9 | 82.68 | 4
ROOM9x6.8-V3 | 73.052 | 1.7283 | 3.7785 | 0.1741 | 17.75 | 82.59 | 6
ROOM9x6.8-V3 | 73.432 | 1.7081 | 3.7711 | 0.10928 | 26.94 | 82.59 | 3
ROOM9x6.8-V3 | 73.752 | 1.7161 | 3.7072 | 0.037325 | 18.39 | 82.54 | 4
ROOM9x6.8-V3 | 73.975 | 1.7144 | 3.7236 | 0.061357 | 23.27 | 82.55 | 3
ROOM9x6.8-V3 | 74.209 | 1.6908 | 3.7397 | 0.046139 | 15.88 | 82.53 | 5
ROOM9x6.8-V3 | 75.478 | 1.6797 | 3.7209 | 0 | 17.09 | 82.53 | 0

## Grafik
ROOM9x6.8-V2
ROOM9x6.8-V3