## Ringkasan
Laporan Akurasi UWB Positioning
Presisi = sebaran posisi di sekitar rata-ratanya saat tag diam (tidak butuh ground truth). Akurasi (galat terhadap posisi sebenarnya) dihitung di sheet 'Titik Diam' setelah kolom kuning X/Y sebenarnya diisi dari meteran laser.
Rekaman | Ruangan (m) | Durasi (s) | Jumlah estimasi | Laju update (Hz) | Panjang lintasan (m) | Jumlah titik diam | CEP50 rata-rata (cm) | CEP95 rata-rata (cm) | Simpangan maks (cm) | σ EKF rata-rata (cm) | Bias jarak b (cm)
ROOM9x6.8-V2 | 9.8 × 6.82 | 66.7 | 157 | 2.3544 | 37.2882 | 2 | 6.0908 | 10.1701 | 14.7031 | 16.345 | 87.0032
ROOM9x6.8-V3 | 9.8 × 6.82 | 74.8 | 166 | 2.2204 | 43.0319 | 2 | 3.3693 | 8.7262 | 14.0591 | 20.0162 | 83.3786
Akurasi terhadap posisi sebenarnya (otomatis dari sheet Titik Diam)
Jumlah titik dengan ground truth
Galat rata-rata (cm)
RMSE (cm)
Galat maksimum (cm)
Catatan
• Parameter: diam bila kecepatan < 0.25 m/s selama ≥ 2 s; 1 s pertama tiap titik diam dibuang.
• CEP50/CEP95: radius lingkaran yang memuat 50%/95% posisi di sekitar rata-rata titik diam.
• Konfigurasi saat merekam: tinggi tag = 2.0 m, tinggi anchor = 1.74, 2.2 m. Pastikan sama dengan pemasangan sebenarnya; tinggi yang salah menggeser posisi.

## Titik Diam
Rekaman | Titik | Mulai (s) | Selesai (s) | Durasi (s) | Jumlah sampel | X rata-rata (m) | Y rata-rata (m) | Std X (cm) | Std Y (cm) | CEP50 (cm) | CEP95 (cm) | Simpangan maks (cm) | X sebenarnya (m) | Y sebenarnya (m) | Galat (cm) | σ EKF (cm)
ROOM9x6.8-V2 | S1 | 3.198 | 14.225 | 11.027 | 17 | 8.2667 | 0.60029 | 2.6054 | 3.762 | 3.5994 | 6.6905 | 8.0395 |  |  |  | 15.1259
ROOM9x6.8-V2 | S2 | 62.929 | 67.074 | 4.145 | 12 | 4.1017 | 3.2898 | 6.2263 | 6.3602 | 8.5821 | 13.6498 | 14.7031 |  |  |  | 15.7433
ROOM9x6.8-V3 | S1 | 2.649 | 11.405 | 8.756 | 22 | 1.3271 | 5.7467 | 4.7722 | 3.5442 | 4.3266 | 10.3585 | 14.0591 |  |  |  | 14.8232
ROOM9x6.8-V3 | S2 | 58.744 | 75.478 | 16.734 | 45 | 1.7174 | 3.6915 | 2.2619 | 2.9235 | 2.4121 | 7.094 | 8.7687 |  |  |  | 16.2516
Isi kolom kuning dengan koordinat titik yang diukur pakai meteran laser (origin sama dengan anchor). Lihat gambar lintasan untuk posisi S1, S2, ...

## Per Anchor
Rekaman | Anchor | Sampel jarak | Laju (Hz) | RX power (dBm) | First-path power (dBm) | Sampel saat diam | Residu rata-rata (cm) | Std residu (cm) | Porsi ¦residu¦ > 30 cm
ROOM9x6.8-V2 | A2 | 262 | 3.929 | -54.9531 | -76.2398 | 69 | 3.8724 | 3.5362 | 0%
ROOM9x6.8-V2 | A3 | 275 | 4.1239 | -57.4095 | -82.0426 | 72 | 6.6986 | 7.0001 | 2.778%
ROOM9x6.8-V2 | anchor-4 | 253 | 3.794 | -54.3417 | -77.0534 | 72 | -7.4985 | 1.9724 | 0%
ROOM9x6.8-V2 | anchor-5 | 316 | 4.7388 | -55.0796 | -80.4451 | 83 | -1.5956 | 3.0103 | 0%
ROOM9x6.8-V3 | A2 | 360 | 4.8153 | -54.5611 | -77.2143 | 134 | 0.6646 | 2.496 | 0%
ROOM9x6.8-V3 | A3 | 287 | 3.8388 | -56.9839 | -82.3619 | 104 | 3.3679 | 6.1006 | 0%
ROOM9x6.8-V3 | anchor-4 | 44 | 0.58853 | -49.8189 | -75.1669 | 28 | -0.14909 | 1.1005 | 0%
ROOM9x6.8-V3 | anchor-5 | 282 | 3.772 | -55.3794 | -79.2669 | 121 | -0.33732 | 3.107 | 0%
Residu = jarak terukur − (jarak 3D dari posisi rata-rata titik diam ke anchor + bias b). Residu besar/positif menandakan NLOS atau bias anchor tersebut.

## Uji Statis
Uji statis dari dashboard: konsistensi jarak tiap anchor
Uji statis dari panel 'Calibration & static test' (ruangan 9,8 x 6,82 m, tinggi tag 2,0 m). Angka disalin dari tangkapan layar dashboard. Input 'true' saat uji = (9,80; 6,82), yaitu posisi anchor-3, bukan posisi tag sebenarnya.
Tinggi tag (m) | 2
Uji | Anchor | Xa | Ya | Za | X estimasi | Y estimasi | Jarak terukur (m) | Sampel | Jarak geometri (m) | Selisih (m) | Bias bersama (m) | Residu setelah bias (cm) | σ posisi (cm) | Catatan
T1 | anchor-2 | 0 | 0 | 1.74 | 1.283 | 5.726 | 6.735 | 28 |  |  |  |  | 5.6 | 4 anchor online
T1 | anchor-3 | 9.8 | 6.82 | 1.74 | 1.283 | 5.726 | 9.45 | 30 |  |  |  |  | 5.6 | 4 anchor online
T1 | anchor-4 | 0 | 6.82 | 1.74 | 1.283 | 5.726 | 2.505 | 40 |  |  |  |  | 5.6 | 4 anchor online
T1 | anchor-5 | 9.8 | 0 | 2.2 | 1.283 | 5.726 | 10.995 | 26 |  |  |  |  | 5.6 | 4 anchor online
T2 | anchor-2 | 0 | 0 | 1.74 | 4.128 | 3.243 | 6.15 | 35 |  |  |  |  | 6.7 | anchor-4 tampil offline di dashboard
T2 | anchor-3 | 9.8 | 6.82 | 1.74 | 4.128 | 3.243 | 7.64 | 25 |  |  |  |  | 6.7 | anchor-4 tampil offline di dashboard
T2 | anchor-4 | 0 | 6.82 | 1.74 | 4.128 | 3.243 | 6.26 | 21 |  |  |  |  | 6.7 | anchor-4 tampil offline di dashboard
T2 | anchor-5 | 9.8 | 0 | 2.2 | 4.128 | 3.243 | 7.34 | 26 |  |  |  |  | 6.7 | anchor-4 tampil offline di dashboard
T3 | anchor-2 | 0 | 0 | 1.74 | 1.277 | 5.705 | 6.74 | 21 |  |  |  |  | 7.6 | 4 anchor online
T3 | anchor-3 | 9.8 | 6.82 | 1.74 | 1.277 | 5.705 | 9.48 | 25 |  |  |  |  | 7.6 | 4 anchor online
T3 | anchor-4 | 0 | 6.82 | 1.74 | 1.277 | 5.705 | 2.5 | 34 |  |  |  |  | 7.6 | 4 anchor online
T3 | anchor-5 | 9.8 | 0 | 2.2 | 1.277 | 5.705 | 10.98 | 24 |  |  |  |  | 7.6 | 4 anchor online
T4 | anchor-2 | 0 | 0 | 1.74 | 1.291 | 5.727 | 6.72 | 27 |  |  |  |  | 5.9 | 4 anchor online
T4 | anchor-3 | 9.8 | 6.82 | 1.74 | 1.291 | 5.727 | 9.46 | 27 |  |  |  |  | 5.9 | 4 anchor online
T4 | anchor-4 | 0 | 6.82 | 1.74 | 1.291 | 5.727 | 2.505 | 30 |  |  |  |  | 5.9 | 4 anchor online
T4 | anchor-5 | 9.8 | 0 | 2.2 | 1.291 | 5.727 | 10.98 | 24 |  |  |  |  | 5.9 | 4 anchor online
Ringkasan
Residu RMS semua anchor (cm)
Residu maksimum ¦cm¦
Bias bersama rata-rata (cm)
Presisi σ rata-rata (cm)
• Cara membaca: selisih = jarak terukur − jarak geometri dari posisi estimasi ke anchor. Bagian yang sama untuk semua anchor adalah bias antena (antenna delay) dan dikoreksi oleh EKF; residu setelah bias menunjukkan kesesuaian keempat jarak satu sama lain.
• Ini BUKAN akurasi terhadap posisi sebenarnya. Kolom 'accuracy 858 cm' di dashboard muncul karena titik acuan diisi (9,80; 6,82) = posisi anchor-3, sedangkan tag berada di sekitar (1,28; 5,72). Untuk akurasi, ukur posisi tag dengan meteran laser lalu isi X/Y sebenarnya.
• Jangan tekan 'Apply calibration' dengan titik acuan yang salah: bias tiap anchor akan dikoreksi ke arah yang salah.

## Simulasi
Perbandingan pengukuran hardware dengan simulasi
Simulasi memakai ruangan, posisi anchor dan tinggi tag yang sama, bias bersama 82 cm (seperti hardware), noise jarak 6 cm, outlier 4%, paket hilang 8%, sebaran bias per anchor 8 cm (belum dikalibrasi); 10 kali Monte-Carlo, 15 s per titik. Di simulasi posisi benar diketahui, jadi galat terhadap posisi benar bisa dihitung. Presisi simulasi dibandingkan dengan presisi hardware untuk mengecek bahwa model simulasi berperilaku seperti alat sebenarnya.
A. Titik statis (posisi sama dengan titik diam hasil pengukuran)
Titik | X (m) | Y (m) | Presisi CEP50 hardware (cm) | Presisi CEP95 hardware (cm) | Presisi CEP50 simulasi (cm) | Presisi CEP95 simulasi (cm) | Galat rata-rata simulasi (cm) | RMSE simulasi (cm) | CEP50 galat simulasi (cm) | CEP95 galat simulasi (cm) | Galat maks simulasi (cm)
ROOM9x6.8-V2 S1 | 8.2667 | 0.60029 | 3.5994 | 6.6905 | 3.9512 | 9.0638 | 14.262 | 15.6628 | 14.9273 | 23.9578 | 34.6128
ROOM9x6.8-V2 S2 | 4.1017 | 3.2898 | 8.5821 | 13.6498 | 3.7509 | 9.2331 | 15.6717 | 17.1768 | 14.8782 | 29.0046 | 42.5467
ROOM9x6.8-V3 S1 | 1.3271 | 5.7467 | 4.3266 | 10.3585 | 3.8886 | 10.4564 | 14.9619 | 16.8083 | 13.385 | 30.4512 | 49.199
ROOM9x6.8-V3 S2 | 1.7174 | 3.6915 | 2.4121 | 7.094 | 3.7239 | 9.5301 | 13.8119 | 15.2352 | 13.1463 | 25.7524 | 40.8002
Dashboard T1 | 1.283 | 5.726 |  |  | 3.8578 | 10.4814 | 14.8748 | 16.7082 | 13.3373 | 30.222 | 48.9685
Dashboard T2 | 4.128 | 3.243 |  |  | 3.7515 | 9.2293 | 15.6933 | 17.1979 | 14.8848 | 29.072 | 42.4935
Dashboard T3 | 1.277 | 5.705 |  |  | 3.8433 | 10.4733 | 14.8435 | 16.6628 | 13.3126 | 30.1491 | 48.8189
Dashboard T4 | 1.291 | 5.727 |  |  | 3.8581 | 10.4664 | 14.8933 | 16.725 | 13.344 | 30.2385 | 48.9952
Rata-rata
B. Berjalan (rute seperti rekaman V2, 0.6 m/s)
Besaran | Simulasi | Hardware | Keterangan
RMSE posisi (cm) | 17.9253 |  | hardware: butuh posisi benar saat berjalan
Cross-track RMSE (cm) | 10.472 |  | jarak tegak lurus ke lintasan benar
Cross-track P95 (cm) | 19.8921
Cross-track maks (cm) | 30.3866
Laju update (Hz) | 4.9939 | 2.2874 | hardware lebih rendah: paket tag terlambat/hilang
• Kesimpulan: presisi simulasi (CEP95 ≈ 9–10 cm) sebanding dengan hardware (CEP95 7–14 cm), jadi model simulasi mewakili alat. Dengan model itu, galat terhadap posisi benar sekitar 14–16 cm saat diam dan RMSE ±18 cm saat berjalan, terutama karena sebaran bias tiap anchor yang belum dikalibrasi.
• Simulasi bukan pengganti uji dengan posisi benar: angka akurasi hardware tetap harus diukur dengan meteran laser (sheet Titik Diam).

## Data Estimasi
Rekaman | Waktu (s) | X (m) | Y (m) | Kecepatan (m/s) | σ (cm) | Bias b (cm) | Sampel dipakai
ROOM9x6.8-V2 | 0.39 | 8.2563 | 0.6129 | 0 | 16.76 | 85.99 | 1
ROOM9x6.8-V2 | 0.731 | 8.132 | 0.537 | 0.4271 | 14.91 | 86.01 | 2
ROOM9x6.8-V2 | 1.155 | 8.2024 | 0.5966 | 0.073609 | 13.62 | 86.12 | 4
ROOM9x6.8-V2 | 1.651 | 8.3176 | 0.6785 | 0.25368 | 19.46 | 86.15 | 2
ROOM9x6.8-V2 | 1.961 | 8.2857 | 0.6775 | 0.14407 | 14.11 | 86.23 | 5
ROOM9x6.8-V2 | 2.503 | 8.285 | 0.6305 | 0.068103 | 14.63 | 86.22 | 3
ROOM9x6.8-V2 | 2.871 | 8.2779 | 0.6155 | 0.068669 | 17.5 | 86.22 | 4
ROOM9x6.8-V2 | 3.198 | 8.2798 | 0.6121 | 0.027512 | 18.36 | 86.25 | 6
ROOM9x6.8-V2 | 3.564 | 8.2609 | 0.5676 | 0.073344 | 15.01 | 86.26 | 4
ROOM9x6.8-V2 | 3.806 | 8.3055 | 0.5619 | 0.06448 | 18.9 | 86.35 | 3
ROOM9x6.8-V2 | 4.019 | 8.2837 | 0.569 | 0.052711 | 22.27 | 86.37 | 5
ROOM9x6.8-V2 | 4.259 | 8.2801 | 0.5446 | 0.043109 | 17.34 | 86.38 | 4
ROOM9x6.8-V2 | 4.887 | 8.2193 | 0.5731 | 0.074344 | 12.6 | 86.33 | 6
ROOM9x6.8-V2 | 5.09 | 8.2401 | 0.5806 | 0.064759 | 13.52 | 86.39 | 8
ROOM9x6.8-V2 | 5.782 | 8.2977 | 0.5626 | 0.08838 | 14.84 | 86.47 | 6
ROOM9x6.8-V2 | 6.044 | 8.2412 | 0.5848 | 0.004551 | 11.57 | 86.52 | 6
ROOM9x6.8-V2 | 9.102 | 8.2704 | 0.6806 | 0 | 16.77 | 86.44 | 0
ROOM9x6.8-V2 | 9.685 | 8.2604 | 0.5942 | 0.14919 | 9.85 | 86.22 | 0
ROOM9x6.8-V2 | 9.834 | 8.2584 | 0.6517 | 0.042749 | 11.57 | 85.98 | 3
ROOM9x6.8-V2 | 11.248 | 8.2456 | 0.6234 | 0 | 13.23 | 85.98 | 0
ROOM9x6.8-V2 | 11.998 | 8.2201 | 0.5836 | 0.063024 | 19.54 | 85.98 | 0
ROOM9x6.8-V2 | 13.132 | 8.2845 | 0.6316 | 0 | 13.42 | 85.51 | 0
ROOM9x6.8-V2 | 13.404 | 8.2812 | 0.6331 | 0 | 10.47 | 85.48 | 0
ROOM9x6.8-V2 | 14.225 | 8.3058 | 0.6504 | 0.036631 | 17.88 | 85.39 | 0
ROOM9x6.8-V2 | 14.381 | 8.0813 | 0.8093 | 0.27274 | 23.69 | 85.45 | 4
ROOM9x6.8-V2 | 14.767 | 8.193 | 1.212 | 1.0569 | 13.5 | 85.58 | 7
ROOM9x6.8-V2 | 15.404 | 8.2089 | 1.8954 | 1.0731 | 15.85 | 85.81 | 7
ROOM9x6.8-V2 | 15.588 | 8.1528 | 1.947 | 0.89659 | 10.78 | 85.91 | 10
ROOM9x6.8-V2 | 15.962 | 8.2592 | 2.5267 | 1.1349 | 11.63 | 85.92 | 11
ROOM9x6.8-V2 | 16.395 | 8.276 | 2.9424 | 1.0587 | 12.12 | 85.99 | 7
ROOM9x6.8-V2 | 16.941 | 8.3733 | 3.6106 | 1.1133 | 13.95 | 86.04 | 6
ROOM9x6.8-V2 | 17.357 | 8.3391 | 4.1432 | 1.25 | 13.59 | 85.87 | 6
ROOM9x6.8-V2 | 17.599 | 8.3662 | 4.0816 | 0.71589 | 11.53 | 85.7 | 7
ROOM9x6.8-V2 | 17.762 | 8.4258 | 4.3708 | 0.92815 | 11.91 | 85.81 | 10
ROOM9x6.8-V2 | 18.875 | 8.5662 | 4.7372 | 0 | 25.8 | 85.8 | 1
ROOM9x6.8-V2 | 19.038 | 8.5378 | 4.8354 | 0 | 16.24 | 85.81 | 2
ROOM9x6.8-V2 | 19.28 | 8.5866 | 5.3996 | 1.6363 | 13.85 | 85.2 | 10
ROOM9x6.8-V2 | 19.429 | 8.5934 | 5.4753 | 1.3332 | 13.44 | 85.2 | 10
ROOM9x6.8-V2 | 20.218 | 8.1765 | 5.0501 | 0.57444 | 13.35 | 86.34 | 7
ROOM9x6.8-V2 | 20.365 | 8.119 | 5.223 | 0.57406 | 11.7 | 86.71 | 6
ROOM9x6.8-V2 | 20.569 | 8.2335 | 5.2775 | 0.66791 | 16.49 | 86.83 | 7
ROOM9x6.8-V2 | 20.957 | 8.4697 | 5.0135 | 0.39983 | 25.85 | 87.41 | 9
ROOM9x6.8-V2 | 21.7 | 8.4302 | 5.0521 | 0.074332 | 17.52 | 87.41 | 3
ROOM9x6.8-V2 | 21.865 | 8.405 | 5.1758 | 0.19242 | 13.18 | 88.52 | 7
ROOM9x6.8-V2 | 21.976 | 8.5352 | 5.3382 | 0 | 14.35 | 89.42 | 11
ROOM9x6.8-V2 | 22.72 | 8.488 | 5.4585 | 0.3446 | 11.93 | 89.49 | 3
ROOM9x6.8-V2 | 22.877 | 8.5284 | 5.4868 | 0.1651 | 12.51 | 89.48 | 5
ROOM9x6.8-V2 | 23.034 | 8.3816 | 5.3389 | 0.5098 | 9.78 | 90.57 | 10
ROOM9x6.8-V2 | 23.866 | 8.4658 | 5.2173 | 0.27975 | 16.63 | 90.92 | 3
ROOM9x6.8-V2 | 24.009 | 8.4451 | 5.2511 | 0.11113 | 22.58 | 90.94 | 4
ROOM9x6.8-V2 | 24.618 | 8.493 | 5.4474 | 0.30811 | 21.03 | 91 | 3
ROOM9x6.8-V2 | 25.036 | 8.5408 | 5.3993 | 0.16223 | 23 | 90.97 | 3
ROOM9x6.8-V2 | 25.424 | 8.531 | 5.5238 | 0.10587 | 32.65 | 90.96 | 3
ROOM9x6.8-V2 | 25.62 | 8.4666 | 5.4498 | 0.15369 | 11.12 | 91.15 | 6
ROOM9x6.8-V2 | 26.034 | 8.4808 | 5.5756 | 0.1866 | 12.34 | 91.08 | 8
ROOM9x6.8-V2 | 26.436 | 8.517 | 5.5335 | 0.11973 | 18.18 | 91.01 | 5
ROOM9x6.8-V2 | 26.591 | 8.4459 | 5.4907 | 0.047209 | 10.78 | 91.08 | 8
ROOM9x6.8-V2 | 27.093 | 8.4668 | 5.5726 | 0.09685 | 12.44 | 91.15 | 8
ROOM9x6.8-V2 | 27.826 | 8.1084 | 5.7189 | 0.52812 | 17.62 | 91.16 | 5
ROOM9x6.8-V2 | 28.115 | 8.0142 | 5.7934 | 0 | 14.78 | 91.11 | 4
ROOM9x6.8-V2 | 28.921 | 7.3924 | 5.9799 | 0.80542 | 14.33 | 90.88 | 3
ROOM9x6.8-V2 | 29.735 | 6.9166 | 6.0159 | 0.58619 | 16.83 | 90.73 | 3
ROOM9x6.8-V2 | 30.766 | 6.7658 | 6.0519 | 0 | 14.89 | 90.67 | 0
ROOM9x6.8-V2 | 31.125 | 6.4995 | 6.0217 | 0.74654 | 11.23 | 90.48 | 0
ROOM9x6.8-V2 | 31.377 | 5.654 | 6.0728 | 1.82 | 13.94 | 90.42 | 3
ROOM9x6.8-V2 | 32.002 | 4.5029 | 6.1222 | 2.2795 | 14.54 | 90.27 | 3
ROOM9x6.8-V2 | 32.309 | 4.3051 | 6.1202 | 1.4482 | 16.48 | 90.18 | 5
ROOM9x6.8-V2 | 32.454 | 4.1106 | 6.1061 | 0.86865 | 19.49 | 90.17 | 8
ROOM9x6.8-V2 | 33.053 | 3.3281 | 6.0114 | 1.3213 | 11.69 | 90.07 | 8
ROOM9x6.8-V2 | 33.42 | 3.2932 | 6.031 | 0.84973 | 10.84 | 90.07 | 7
ROOM9x6.8-V2 | 33.711 | 2.8662 | 6.0506 | 0.7045 | 16.4 | 90.12 | 9
ROOM9x6.8-V2 | 34.165 | 2.4045 | 6.0612 | 1.1936 | 19.32 | 90.11 | 4
ROOM9x6.8-V2 | 34.559 | 2.3239 | 6.0721 | 0.64001 | 14.88 | 90.11 | 3
ROOM9x6.8-V2 | 34.987 | 2.0535 | 6.1409 | 0.43788 | 14.92 | 89.81 | 5
ROOM9x6.8-V2 | 35.227 | 1.4068 | 6.274 | 1.4058 | 19.18 | 89.97 | 5
ROOM9x6.8-V2 | 35.618 | 1.1393 | 6.127 | 1.449 | 16.68 | 89.94 | 4
ROOM9x6.8-V2 | 36.031 | 0.956 | 6.1136 | 0.59513 | 22.08 | 89.94 | 2
ROOM9x6.8-V2 | 36.273 | 0.8994 | 6.1717 | 0.37256 | 12.54 | 89.54 | 4
ROOM9x6.8-V2 | 36.696 | 0.5394 | 6.2569 | 0.66249 | 12.28 | 89.54 | 4
ROOM9x6.8-V2 | 36.855 | 0.5213 | 6.2397 | 0.5493 | 12.91 | 89.56 | 6
ROOM9x6.8-V2 | 37.065 | 0.4931 | 6.3663 | 0.56881 | 14.69 | 88.99 | 9
ROOM9x6.8-V2 | 37.665 | 0.4332 | 6.2254 | 0.11432 | 11.87 | 87.71 | 8
ROOM9x6.8-V2 | 38.728 | 0.504 | 6.2021 | 0 | 11.45 | 87.55 | 0
ROOM9x6.8-V2 | 39.021 | 0.5111 | 6.2057 | 0 | 11.21 | 86.98 | 0
ROOM9x6.8-V2 | 39.372 | 0.4016 | 6.215 | 0.16026 | 16.42 | 85.98 | 2
ROOM9x6.8-V2 | 39.605 | 0.2898 | 6.2754 | 0.25815 | 24.11 | 85.94 | 3
ROOM9x6.8-V2 | 40.04 | 0.442 | 6.2113 | 0.060732 | 11.39 | 85.24 | 7
ROOM9x6.8-V2 | 40.287 | 0.4881 | 6.1992 | 0.0961 | 11.95 | 84.86 | 8
ROOM9x6.8-V2 | 40.565 | 0.5077 | 6.1732 | 0.2507 | 11.42 | 84.8 | 6
ROOM9x6.8-V2 | 40.811 | 0.4822 | 6.2091 | 0.052218 | 11.85 | 84.64 | 8
ROOM9x6.8-V2 | 41.254 | 0.5211 | 6.027 | 0.18132 | 24.32 | 84.62 | 5
ROOM9x6.8-V2 | 41.701 | 0.5641 | 6.2129 | 0.092121 | 20.73 | 84.44 | 5
ROOM9x6.8-V2 | 41.896 | 0.6119 | 6.2126 | 0.32184 | 23.66 | 84.41 | 6
ROOM9x6.8-V2 | 42.117 | 0.6579 | 6.209 | 0.26382 | 26.76 | 84.4 | 5
ROOM9x6.8-V2 | 42.285 | 0.7074 | 6.1997 | 0.24642 | 29.81 | 84.4 | 5
ROOM9x6.8-V2 | 42.95 | 0.503 | 6.2178 | 0.18625 | 17.28 | 84.11 | 4
ROOM9x6.8-V2 | 43.115 | 0.4602 | 6.1869 | 0.19933 | 12.59 | 84 | 5
ROOM9x6.8-V2 | 43.524 | 0.559 | 6.0082 | 0.37797 | 15.43 | 83.76 | 8
ROOM9x6.8-V2 | 43.975 | 0.3489 | 5.8469 | 0.41599 | 12.65 | 83.69 | 6
ROOM9x6.8-V2 | 44.115 | 0.4046 | 5.6688 | 0.52107 | 12.54 | 83.68 | 8
ROOM9x6.8-V2 | 44.56 | 0.4596 | 5.275 | 0.99575 | 11.47 | 83.78 | 9
ROOM9x6.8-V2 | 44.936 | 0.3868 | 4.8317 | 1.0571 | 14.81 | 83.57 | 9
ROOM9x6.8-V2 | 45.189 | 0.335 | 4.8141 | 0.75905 | 11.43 | 83.6 | 9
ROOM9x6.8-V2 | 46.243 | -0.1262 | 4.1 | 0 | 12.05 | 83.59 | 4
ROOM9x6.8-V2 | 46.441 | 0.1341 | 3.883 | 0 | 12.96 | 83.56 | 8
ROOM9x6.8-V2 | 46.603 | 0.2818 | 3.6128 | 1.7652 | 9.87 | 83.38 | 12
ROOM9x6.8-V2 | 47.093 | 0.3099 | 3.0626 | 1.3239 | 23.15 | 83.21 | 5
ROOM9x6.8-V2 | 48.086 | 0.143 | 3.0496 | 0.16859 | 15.79 | 83.21 | 0
ROOM9x6.8-V2 | 48.254 | 0.1176 | 2.722 | 0 | 13.13 | 83.34 | 3
ROOM9x6.8-V2 | 48.764 | -0.0223 | 1.0184 | 3.0058 | 25.43 | 83.3 | 3
ROOM9x6.8-V2 | 48.974 | -0.1492 | 1.4488 | 1.8325 | 14.37 | 83.18 | 4
ROOM9x6.8-V2 | 49.215 | -0.0894 | 1.0955 | 1.7062 | 18.52 | 83.14 | 5
ROOM9x6.8-V2 | 49.797 | -0.0797 | 1.0157 | 0.53298 | 22.82 | 83.12 | 2
ROOM9x6.8-V2 | 49.977 | -0.2743 | 0.9852 | 0.28255 | 17.8 | 83.13 | 3
ROOM9x6.8-V2 | 50.513 | -0.0005 | 0.5174 | 0.70469 | 21.92 | 83.04 | 4
ROOM9x6.8-V2 | 50.71 | 0.0369 | 0.4086 | 0.6771 | 23.23 | 83.04 | 4
ROOM9x6.8-V2 | 50.904 | 0.2963 | 0.1218 | 1.1164 | 22.78 | 83.01 | 4
ROOM9x6.8-V2 | 51.47 | 0.5492 | -0.466 | 1.1772 | 17.92 | 83.36 | 4
ROOM9x6.8-V2 | 51.682 | 0.6361 | -0.5 | 1.1197 | 14.24 | 83.39 | 5
ROOM9x6.8-V2 | 52.144 | 0.553 | -0.4792 | 0.02038 | 16.02 | 83.65 | 8
ROOM9x6.8-V2 | 52.393 | 0.5275 | -0.4782 | 0.026971 | 19.31 | 83.65 | 3
ROOM9x6.8-V2 | 52.804 | 0.0947 | 0.6178 | 1.8013 | 17.9 | 84.47 | 6
ROOM9x6.8-V2 | 53.672 | 0.1207 | 0.7243 | 0.1263 | 15.16 | 84.67 | 5
ROOM9x6.8-V2 | 54.159 | 0.3216 | 0.7159 | 0.41289 | 19.3 | 84.76 | 4
ROOM9x6.8-V2 | 55.039 | 0.4318 | 0.7724 | 0.14073 | 15.13 | 84.78 | 0
ROOM9x6.8-V2 | 55.211 | 0.9968 | 0.9825 | 0 | 20.8 | 85.21 | 3
ROOM9x6.8-V2 | 55.398 | 1.5276 | 1.0166 | 3.1272 | 21.78 | 85.37 | 6
ROOM9x6.8-V2 | 56.028 | 2.1316 | 0.8011 | 1.719 | 21.89 | 86.81 | 6
ROOM9x6.8-V2 | 56.401 | 2.3719 | 0.9758 | 0.7965 | 30.82 | 86.72 | 6
ROOM9x6.8-V2 | 56.616 | 2.3845 | 1.168 | 0.75785 | 18.94 | 87.37 | 8
ROOM9x6.8-V2 | 57.002 | 2.7467 | 1.7498 | 1.1608 | 16.99 | 87.75 | 7
ROOM9x6.8-V2 | 57.206 | 2.8274 | 1.8381 | 1.2114 | 18.03 | 87.75 | 8
ROOM9x6.8-V2 | 57.396 | 2.9146 | 1.8895 | 1.0681 | 14.5 | 87.84 | 8
ROOM9x6.8-V2 | 57.645 | 2.9985 | 1.9724 | 0.52268 | 13.54 | 87.9 | 10
ROOM9x6.8-V2 | 58.194 | 2.757 | 1.7715 | 0.098088 | 32.68 | 88.21 | 6
ROOM9x6.8-V2 | 58.431 | 3.2447 | 1.5262 | 0.64837 | 19.35 | 89.14 | 3
ROOM9x6.8-V2 | 59.791 | 3.7871 | 2.9703 | 0 | 15.22 | 89.46 | 3
ROOM9x6.8-V2 | 60.024 | 3.9412 | 3.2307 | 0 | 16.33 | 89.46 | 2
ROOM9x6.8-V2 | 60.239 | 3.9961 | 3.2379 | 0.75791 | 10.23 | 89.59 | 8
ROOM9x6.8-V2 | 60.683 | 4.0822 | 3.3936 | 0.57849 | 33.98 | 89.57 | 2
ROOM9x6.8-V2 | 60.893 | 4.0662 | 3.3451 | 0.19499 | 15.61 | 89.68 | 3
ROOM9x6.8-V2 | 61.243 | 4.1161 | 3.2484 | 0.26626 | 14.44 | 89.36 | 6
ROOM9x6.8-V2 | 61.629 | 4.0874 | 3.302 | 0.096985 | 13.97 | 89.32 | 7
ROOM9x6.8-V2 | 62.039 | 4.148 | 3.1894 | 0.084261 | 15.68 | 89.21 | 7
ROOM9x6.8-V2 | 62.27 | 4.079 | 3.3405 | 0.061475 | 12.56 | 88.94 | 7
ROOM9x6.8-V2 | 62.929 | 4.0601 | 3.3741 | 0.22983 | 25.61 | 88.94 | 6
ROOM9x6.8-V2 | 63.121 | 4.1357 | 3.2975 | 0.08362 | 12.33 | 88.65 | 6
ROOM9x6.8-V2 | 64.021 | 4.0336 | 3.2126 | 0.14754 | 13.1 | 88.37 | 5
ROOM9x6.8-V2 | 64.225 | 4.0077 | 3.2031 | 0 | 15.7 | 88.37 | 6
ROOM9x6.8-V2 | 64.639 | 4.0302 | 3.2434 | 0.050141 | 20.33 | 88.36 | 7
ROOM9x6.8-V2 | 64.845 | 4.0275 | 3.2489 | 0.044671 | 15.66 | 88.35 | 6
ROOM9x6.8-V2 | 65.282 | 4.129 | 3.3111 | 0.18627 | 12.06 | 88.06 | 6
ROOM9x6.8-V2 | 65.539 | 4.182 | 3.33 | 0.19418 | 11.35 | 87.86 | 9
ROOM9x6.8-V2 | 65.821 | 4.1749 | 3.4173 | 0.2293 | 17.19 | 87.76 | 8
ROOM9x6.8-V2 | 66.478 | 4.1266 | 3.3374 | 0.059523 | 14.22 | 87.59 | 4
ROOM9x6.8-V2 | 66.831 | 4.1443 | 3.266 | 0.20839 | 14.48 | 87.41 | 6
ROOM9x6.8-V2 | 67.074 | 4.1692 | 3.2358 | 0.18485 | 16.89 | 87.37 | 7
ROOM9x6.8-V3 | 0.716 | 1.2994 | 5.7176 | 0 | 37.53 | 79.6 | 2
ROOM9x6.8-V3 | 1.048 | 1.356 | 5.7717 | 0.23583 | 47.63 | 79.49 | 5
ROOM9x6.8-V3 | 1.198 | 1.2535 | 5.6525 | 0.16526 | 16.93 | 79.44 | 6
ROOM9x6.8-V3 | 2.649 | 1.2752 | 5.7173 | 0 | 12.71 | 79.5 | 0
ROOM9x6.8-V3 | 2.865 | 1.3246 | 5.7796 | 0 | 13.21 | 79.57 | 3
ROOM9x6.8-V3 | 2.976 | 1.2941 | 5.7581 | 0.13751 | 9.68 | 79.73 | 12
ROOM9x6.8-V3 | 3.535 | 1.3582 | 5.7274 | 0.09437 | 17.12 | 79.71 | 2
ROOM9x6.8-V3 | 3.97 | 1.2896 | 5.6713 | 0.087441 | 14.51 | 79.78 | 4
ROOM9x6.8-V3 | 4.207 | 1.3333 | 5.744 | 0.044533 | 14.28 | 79.79 | 6
ROOM9x6.8-V3 | 4.404 | 1.311 | 5.7593 | 0.065557 | 11.33 | 79.86 | 7
ROOM9x6.8-V3 | 4.774 | 1.369 | 5.7459 | 0.13551 | 23.35 | 79.88 | 6
ROOM9x6.8-V3 | 5.298 | 1.2614 | 5.7696 | 0.056665 | 15.42 | 79.94 | 3
ROOM9x6.8-V3 | 6.052 | 1.2687 | 5.7198 | 0.066754 | 13.69 | 80.02 | 3
ROOM9x6.8-V3 | 6.571 | 1.2809 | 5.7201 | 0.023514 | 15.77 | 80.06 | 6
ROOM9x6.8-V3 | 6.752 | 1.2848 | 5.7533 | 0.053097 | 13.6 | 80.07 | 4
ROOM9x6.8-V3 | 7.171 | 1.2698 | 5.7031 | 0.033838 | 18.71 | 80.1 | 6
ROOM9x6.8-V3 | 7.387 | 1.287 | 5.774 | 0.066476 | 13.31 | 80.13 | 5
ROOM9x6.8-V3 | 7.912 | 1.4023 | 5.8194 | 0.23792 | 14.25 | 79.89 | 8
ROOM9x6.8-V3 | 8.326 | 1.438 | 5.8331 | 0.17269 | 19.75 | 79.87 | 6
ROOM9x6.8-V3 | 8.735 | 1.3872 | 5.7176 | 0.12505 | 16.18 | 79.89 | 6
ROOM9x6.8-V3 | 8.896 | 1.3442 | 5.7183 | 0.1185 | 16.46 | 79.75 | 6
ROOM9x6.8-V3 | 9.094 | 1.3557 | 5.7402 | 0.1616 | 14.31 | 79.75 | 7
ROOM9x6.8-V3 | 9.294 | 1.3708 | 5.7479 | 0.1121 | 13.22 | 79.77 | 8
ROOM9x6.8-V3 | 11.243 | 1.3523 | 5.7622 | 0 | 13.01 | 79.6 | 0
ROOM9x6.8-V3 | 11.405 | 1.3382 | 5.7455 | 0 | 12.24 | 79.59 | 0
ROOM9x6.8-V3 | 11.61 | 1.224 | 5.7548 | 0.35017 | 21.54 | 80 | 3
ROOM9x6.8-V3 | 14.543 | 0.5151 | 4.1964 | 0 | 17.61 | 79.99 | 2
ROOM9x6.8-V3 | 14.764 | 0.4332 | 4.0356 | 0 | 17.96 | 79.99 | 3
ROOM9x6.8-V3 | 15.363 | 0.6217 | 3.2346 | 1.1801 | 17.66 | 79.94 | 6
ROOM9x6.8-V3 | 15.614 | 0.6221 | 3.2201 | 0.98481 | 15.31 | 79.95 | 4
ROOM9x6.8-V3 | 16.628 | 0.6069 | 2.0536 | 0 | 11.75 | 79.89 | 6
ROOM9x6.8-V3 | 17.006 | 0.2092 | 1.5789 | 1.6383 | 15.59 | 79.89 | 8
ROOM9x6.8-V3 | 17.463 | 0.1259 | 1.4373 | 0.93627 | 16.24 | 79.9 | 3
ROOM9x6.8-V3 | 18.15 | 0.3409 | 1.1383 | 0.53606 | 13.59 | 79.6 | 3
ROOM9x6.8-V3 | 18.736 | 0.3353 | 0.7859 | 0.60144 | 14.39 | 79.89 | 3
ROOM9x6.8-V3 | 18.938 | 0.5649 | 0.3306 | 1.0637 | 14.61 | 80.69 | 7
ROOM9x6.8-V3 | 19.408 | 0.5675 | -0.2723 | 1.6122 | 19.38 | 81.03 | 6
ROOM9x6.8-V3 | 20.012 | 0.5607 | -0.4684 | 0.32486 | 21.06 | 81.02 | 5
ROOM9x6.8-V3 | 20.641 | 0.6718 | -0.3446 | 0.26445 | 16.7 | 81 | 5
ROOM9x6.8-V3 | 21.068 | 0.796 | -0.1771 | 0.48834 | 22.83 | 81.03 | 4
ROOM9x6.8-V3 | 21.865 | 1.4537 | -0.5 | 0.91931 | 22.64 | 81.2 | 3
ROOM9x6.8-V3 | 22.102 | 1.7155 | -0.5 | 0 | 16.46 | 81.25 | 5
ROOM9x6.8-V3 | 22.462 | 2.2414 | -0.0163 | 1.5483 | 26.16 | 81.36 | 5
ROOM9x6.8-V3 | 22.746 | 2.5296 | -0.2091 | 1.2651 | 20.04 | 81.55 | 4
ROOM9x6.8-V3 | 24.144 | 3.6173 | 0.5167 | 0 | 20.57 | 82.28 | 3
ROOM9x6.8-V3 | 24.345 | 4.1749 | 0.2393 | 0 | 21.96 | 82.78 | 5
ROOM9x6.8-V3 | 24.511 | 4.2468 | 0.5452 | 1.717 | 14.08 | 84.78 | 8
ROOM9x6.8-V3 | 25.024 | 5.1523 | 0.1554 | 1.792 | 22.58 | 85.19 | 8
ROOM9x6.8-V3 | 25.412 | 5.5889 | -0.5 | 1.888 | 32.45 | 85.17 | 3
ROOM9x6.8-V3 | 25.663 | 6.0438 | -0.5 | 1.7316 | 21.47 | 85.15 | 5
ROOM9x6.8-V3 | 26.068 | 6.5126 | -0.3183 | 1.4351 | 14.28 | 85.25 | 6
ROOM9x6.8-V3 | 26.792 | 7.1643 | -0.4968 | 0.93329 | 14.5 | 85.24 | 5
ROOM9x6.8-V3 | 27.129 | 7.4784 | -0.5 | 0.9321 | 28.25 | 85.24 | 3
ROOM9x6.8-V3 | 27.384 | 7.558 | -0.5 | 0.66506 | 25 | 85.28 | 4
ROOM9x6.8-V3 | 28.007 | 8.4954 | 0.0131 | 1.2974 | 42.81 | 85.1 | 2
ROOM9x6.8-V3 | 28.45 | 8.6438 | 0.1009 | 0.38923 | 14.37 | 84.91 | 5
ROOM9x6.8-V3 | 28.829 | 8.7637 | 0.1699 | 0.37805 | 14.43 | 84.98 | 7
ROOM9x6.8-V3 | 29.253 | 8.6643 | 0.1735 | 0.093946 | 14.95 | 84.73 | 4
ROOM9x6.8-V3 | 29.41 | 8.6264 | 0.1439 | 0.04832 | 12.92 | 84.73 | 6
ROOM9x6.8-V3 | 30.269 | 8.575 | 0.1315 | 0.061554 | 38.31 | 84.73 | 1
ROOM9x6.8-V3 | 30.637 | 8.7753 | 0.1273 | 0.54441 | 16.14 | 84.53 | 3
ROOM9x6.8-V3 | 30.83 | 8.8102 | 0.1259 | 0.41937 | 16.39 | 84.53 | 4
ROOM9x6.8-V3 | 31.265 | 8.8136 | 0.1159 | 0.24007 | 21.4 | 84.35 | 4
ROOM9x6.8-V3 | 31.418 | 8.7689 | 0.1885 | 0.078788 | 26.53 | 84.7 | 6
ROOM9x6.8-V3 | 31.603 | 8.8609 | 0.2476 | 0.15284 | 32.54 | 84.84 | 5
ROOM9x6.8-V3 | 32.221 | 8.9021 | 1.1555 | 1.0914 | 12.48 | 84.55 | 6
ROOM9x6.8-V3 | 32.401 | 8.9152 | 1.26 | 1.1001 | 12.69 | 84.59 | 6
ROOM9x6.8-V3 | 32.7 | 8.8513 | 1.406 | 0.53361 | 13.13 | 84.97 | 6
ROOM9x6.8-V3 | 33.193 | 8.9107 | 1.9623 | 0.83009 | 29.08 | 84.83 | 2
ROOM9x6.8-V3 | 33.385 | 8.9713 | 2.1543 | 0.91063 | 17.78 | 84.85 | 3
ROOM9x6.8-V3 | 33.725 | 9.0076 | 2.2506 | 0.57171 | 23.64 | 84.81 | 4
ROOM9x6.8-V3 | 34.477 | 9.1355 | 3.05 | 1.0766 | 38.35 | 84.95 | 1
ROOM9x6.8-V3 | 34.932 | 9.0721 | 3.0942 | 0.16986 | 18.84 | 84.96 | 2
ROOM9x6.8-V3 | 35.396 | 8.9674 | 3.9273 | 0.97199 | 12.81 | 86.35 | 4
ROOM9x6.8-V3 | 35.909 | 8.9728 | 4.4627 | 1.4044 | 13.45 | 86.64 | 1
ROOM9x6.8-V3 | 36.91 | 9.2968 | 5.3517 | 0 | 124.15 | 86.64 | 1
ROOM9x6.8-V3 | 37.378 | 9.1143 | 5.8092 | 1.0525 | 23.98 | 86.63 | 3
ROOM9x6.8-V3 | 37.848 | 9.0992 | 5.7198 | 0.4454 | 17.15 | 86.41 | 4
ROOM9x6.8-V3 | 38.333 | 9.045 | 5.7979 | 0.073524 | 22.18 | 86.1 | 4
ROOM9x6.8-V3 | 38.488 | 8.9959 | 5.8115 | 0.21583 | 24.79 | 86.07 | 5
ROOM9x6.8-V3 | 39.33 | 8.8973 | 5.8153 | 0.14917 | 16.29 | 86.08 | 3
ROOM9x6.8-V3 | 39.752 | 8.8733 | 5.7452 | 0.17558 | 27.79 | 86.08 | 4
ROOM9x6.8-V3 | 39.94 | 8.3997 | 5.6501 | 0.85952 | 16.82 | 85.9 | 5
ROOM9x6.8-V3 | 40.911 | 8.0033 | 5.2651 | 0.5691 | 14.37 | 86.72 | 3
ROOM9x6.8-V3 | 41.098 | 7.3215 | 4.7075 | 0 | 14.37 | 86.98 | 6
ROOM9x6.8-V3 | 41.855 | 6.7784 | 4.4484 | 1.5595 | 31.51 | 86.98 | 4
ROOM9x6.8-V3 | 42.189 | 6.488 | 4.2582 | 1.0394 | 16.15 | 86.91 | 2
ROOM9x6.8-V3 | 42.422 | 6.236 | 4.149 | 1.0927 | 20.23 | 86.91 | 3
ROOM9x6.8-V3 | 42.81 | 5.6307 | 3.7794 | 1.391 | 25.82 | 87.09 | 3
ROOM9x6.8-V3 | 43.759 | 3.9902 | 4.2787 | 1.807 | 16.74 | 86.92 | 4
ROOM9x6.8-V3 | 44.256 | 3.5169 | 4.193 | 0.9678 | 21.3 | 86.83 | 3
ROOM9x6.8-V3 | 44.436 | 3.2867 | 3.8094 | 1.2491 | 21.4 | 86.7 | 6
ROOM9x6.8-V3 | 45.168 | 2.2205 | 3.3984 | 1.6673 | 43.27 | 86.71 | 1
ROOM9x6.8-V3 | 45.358 | 2.2205 | 3.3984 | 1.2393 | 43.27 | 86.71 | 1
ROOM9x6.8-V3 | 45.725 | 1.6567 | 2.6076 | 1.7436 | 44.46 | 86.73 | 2
ROOM9x6.8-V3 | 46.08 | 1.8011 | 1.6412 | 1.9809 | 17.51 | 87.13 | 4
ROOM9x6.8-V3 | 46.942 | 1.4819 | 1.1853 | 0.64563 | 20.54 | 87.21 | 5
ROOM9x6.8-V3 | 47.237 | 1.2115 | 0.8945 | 0 | 18.87 | 87.24 | 7
ROOM9x6.8-V3 | 47.547 | 1.0728 | 0.7461 | 0.99209 | 24.41 | 87.16 | 7
ROOM9x6.8-V3 | 48.178 | 0.6803 | 0.5936 | 0.64878 | 21.82 | 87.19 | 4
ROOM9x6.8-V3 | 49.581 | 0.4727 | 0.4344 | 0 | 35.61 | 87.2 | 0
ROOM9x6.8-V3 | 50.084 | 0.5563 | 0.2587 | 0.38683 | 21.14 | 87.2 | 0
ROOM9x6.8-V3 | 51.277 | 0.6406 | 0.4647 | 0 | 14.62 | 85.66 | 0
ROOM9x6.8-V3 | 51.509 | 0.6127 | 0.5048 | 0 | 16.06 | 84.95 | 0
ROOM9x6.8-V3 | 52 | 0.5993 | 0.4989 | 0.074166 | 15.46 | 84.64 | 0
ROOM9x6.8-V3 | 52.404 | 0.9667 | 0.8661 | 0.56516 | 58.54 | 84.68 | 2
ROOM9x6.8-V3 | 52.752 | 1.1215 | 1.2023 | 1.165 | 22.72 | 84.55 | 4
ROOM9x6.8-V3 | 53.046 | 1.2266 | 1.4008 | 0.92604 | 25.25 | 84.58 | 4
ROOM9x6.8-V3 | 53.431 | 1.3877 | 1.8223 | 0.99371 | 32.58 | 84.72 | 2
ROOM9x6.8-V3 | 53.648 | 1.5996 | 2.0828 | 1.1182 | 31.25 | 84.72 | 3
ROOM9x6.8-V3 | 54.152 | 1.6529 | 3.2124 | 1.9628 | 17.05 | 84.53 | 4
ROOM9x6.8-V3 | 54.437 | 1.6915 | 3.3438 | 1.6025 | 17.29 | 84.53 | 3
ROOM9x6.8-V3 | 55.157 | 1.6916 | 3.6557 | 0.43319 | 14.41 | 84.49 | 4
ROOM9x6.8-V3 | 55.728 | 1.7063 | 3.6785 | 0.04751 | 13.98 | 84.44 | 6
ROOM9x6.8-V3 | 56.139 | 2.2189 | 3.8767 | 0.58222 | 27.27 | 84.3 | 4
ROOM9x6.8-V3 | 56.466 | 1.997 | 3.8518 | 0.45859 | 16.45 | 83.85 | 5
ROOM9x6.8-V3 | 56.736 | 1.8875 | 3.7013 | 0.62807 | 14.78 | 83.95 | 5
ROOM9x6.8-V3 | 57.029 | 1.838 | 3.6653 | 0.48947 | 14.47 | 83.99 | 7
ROOM9x6.8-V3 | 57.487 | 1.8018 | 3.628 | 0.15016 | 25.7 | 83.99 | 2
ROOM9x6.8-V3 | 57.995 | 1.7085 | 3.6849 | 0.13558 | 14.03 | 83.92 | 4
ROOM9x6.8-V3 | 58.486 | 1.7257 | 3.7234 | 0.12216 | 25.62 | 83.9 | 3
ROOM9x6.8-V3 | 58.744 | 1.7214 | 3.7143 | 0.042865 | 14.68 | 83.88 | 3
ROOM9x6.8-V3 | 59.147 | 1.7186 | 3.7004 | 0.036416 | 15.47 | 83.87 | 3
ROOM9x6.8-V3 | 59.629 | 1.7261 | 3.7109 | 0.0065546 | 13.73 | 83.86 | 3
ROOM9x6.8-V3 | 59.777 | 1.732 | 3.6733 | 0.047987 | 14.51 | 83.79 | 7
ROOM9x6.8-V3 | 59.933 | 1.7109 | 3.6535 | 0.060468 | 13.54 | 83.76 | 8
ROOM9x6.8-V3 | 60.392 | 1.7147 | 3.6677 | 0.058557 | 20.08 | 83.76 | 3
ROOM9x6.8-V3 | 61.394 | 1.701 | 3.7092 | 0 | 16.32 | 83.76 | 2
ROOM9x6.8-V3 | 61.544 | 1.7483 | 3.6993 | 0 | 16.32 | 83.67 | 5
ROOM9x6.8-V3 | 61.731 | 1.7173 | 3.6895 | 0.075873 | 10.68 | 83.45 | 12
ROOM9x6.8-V3 | 61.978 | 1.7165 | 3.6909 | 0.041065 | 16.68 | 83.45 | 9
ROOM9x6.8-V3 | 62.394 | 1.7104 | 3.6521 | 0.057869 | 13.6 | 83.43 | 5
ROOM9x6.8-V3 | 63.151 | 1.7171 | 3.6979 | 0.061146 | 14.24 | 83.43 | 6
ROOM9x6.8-V3 | 63.393 | 1.7452 | 3.687 | 0.049335 | 14.29 | 83.36 | 5
ROOM9x6.8-V3 | 63.817 | 1.7811 | 3.6521 | 0.11817 | 16.74 | 83.33 | 7
ROOM9x6.8-V3 | 63.992 | 1.7351 | 3.6818 | 0.028716 | 13.34 | 83.26 | 7
ROOM9x6.8-V3 | 64.58 | 1.716 | 3.6724 | 0.089373 | 18.91 | 83.25 | 5
ROOM9x6.8-V3 | 64.931 | 1.718 | 3.6968 | 0.024224 | 15.28 | 83.26 | 4
ROOM9x6.8-V3 | 65.142 | 1.7326 | 3.7053 | 0.065571 | 15.66 | 83.24 | 5
ROOM9x6.8-V3 | 65.353 | 1.7402 | 3.6856 | 0.035661 | 12.16 | 83.15 | 8
ROOM9x6.8-V3 | 65.64 | 1.7402 | 3.6856 | 0.035071 | 12.16 | 83.15 | 6
ROOM9x6.8-V3 | 65.851 | 1.7669 | 3.6917 | 0.05344 | 18.83 | 83.13 | 6
ROOM9x6.8-V3 | 66.566 | 1.7062 | 3.6937 | 0.037745 | 11.69 | 83.03 | 6
ROOM9x6.8-V3 | 66.755 | 1.6905 | 3.6903 | 0.084527 | 16.15 | 83.03 | 7
ROOM9x6.8-V3 | 66.98 | 1.7069 | 3.7174 | 0.057271 | 12.79 | 83.01 | 10
ROOM9x6.8-V3 | 67.427 | 1.7148 | 3.6712 | 0.027976 | 16.15 | 82.97 | 6
ROOM9x6.8-V3 | 67.628 | 1.7178 | 3.6556 | 0.050575 | 15.7 | 82.96 | 7
ROOM9x6.8-V3 | 67.965 | 1.7054 | 3.657 | 0.061339 | 14.47 | 82.95 | 6
ROOM9x6.8-V3 | 68.223 | 1.6906 | 3.6448 | 0.044992 | 12.55 | 82.94 | 8
ROOM9x6.8-V3 | 68.66 | 1.6802 | 3.6549 | 0.036385 | 14.14 | 82.94 | 6
ROOM9x6.8-V3 | 68.853 | 1.6935 | 3.6548 | 0.013628 | 12.94 | 82.94 | 8
ROOM9x6.8-V3 | 69.391 | 1.7349 | 3.6865 | 0.086418 | 11.55 | 82.9 | 10
ROOM9x6.8-V3 | 69.832 | 1.7309 | 3.7308 | 0.086521 | 13.66 | 82.83 | 8
ROOM9x6.8-V3 | 69.985 | 1.7201 | 3.6868 | 0.024921 | 12.12 | 82.76 | 10
ROOM9x6.8-V3 | 70.581 | 1.7103 | 3.7051 | 0.043975 | 14.14 | 82.76 | 7
ROOM9x6.8-V3 | 71.264 | 1.6994 | 3.6912 | 0.025863 | 22.22 | 82.76 | 4
ROOM9x6.8-V3 | 71.444 | 1.7393 | 3.6878 | 0.039129 | 12.88 | 82.69 | 7
ROOM9x6.8-V3 | 72.304 | 1.7488 | 3.6499 | 0.045433 | 47.55 | 82.68 | 1
ROOM9x6.8-V3 | 72.468 | 1.6663 | 3.6744 | 0 | 20.18 | 82.68 | 3
ROOM9x6.8-V3 | 72.766 | 1.6793 | 3.7068 | 0.19442 | 13.9 | 82.68 | 4
ROOM9x6.8-V3 | 73.052 | 1.7283 | 3.7785 | 0.1741 | 17.75 | 82.59 | 6
ROOM9x6.8-V3 | 73.432 | 1.7081 | 3.7711 | 0.10928 | 26.94 | 82.59 | 3
ROOM9x6.8-V3 | 73.752 | 1.7161 | 3.7072 | 0.037325 | 18.39 | 82.54 | 4
ROOM9x6.8-V3 | 73.975 | 1.7144 | 3.7236 | 0.061357 | 23.27 | 82.55 | 3
ROOM9x6.8-V3 | 74.209 | 1.6908 | 3.7397 | 0.046139 | 15.88 | 82.53 | 5
ROOM9x6.8-V3 | 75.478 | 1.6797 | 3.7209 | 0 | 17.09 | 82.53 | 0

## Grafik
ROOM9x6.8-V2
ROOM9x6.8-V3